附表7（CNAS-CI01-A008：2018）：

管理体系核查表

- 本核查对照表基于CNAS-CI01-A008：2018版编制。准则的介绍条款1、2、3在本表中省略。

| 条 款 | 内 容 | 自查 结果（Y/N） | 对应的质量手册、程序文件章节条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1公正性和独立性 |  |  |  |
| 4.1.6 | 从事建筑消防设施、建筑电气防火检验工作的人员，不得同时在两个或两个以上检验机构中执业。 |  |  |
| 4.1.6 a） | 从事建筑消防设施、建筑电气防火检验的机构和负责实施检验的人员，不应是其检验项目的设计方、施工方、建设方、监理方等利益相关方和勘察设计人员、施工单位人员、建设单位人员、监理人员、用户或物业人员等利益相关方，也不应是上述任何一方的授权代表。 |  |  |
| 5.2 组织和管理 |  |  |  |
| 5.2.5 | 检验机构技术负责人、质量负责人和授权签字人应是本机构长期雇员，且在本机构执业时间不少于2年。 |  |  |
| 6 人员 |  |  |  |
| 6.1.2 | 从事建筑消防设施、建筑电气防火工程检验的机构技术人员至少有6人。 |  |  |
| 6.1.3 | 从事建筑消防设施、建筑电气防火检验的人员应具备相应的资格、培训经历、经验和熟悉消防设施、建筑电气防火检验的相关标准和规范，并能根据检验结果对总要求的符合性做出专业判断和出具相应报告的能力。 |  |  |
|  | 从事建筑消防设施、建筑电气防火检验的机构技术负责人应具有消防设施、建筑电气防火相关专业高级技术职称，且有从事该领域检测/检验经历不少于5年；质量负责人应经过质量管理培训并具有2年以上的质量管理经历；授权签字人应具有建筑消防设施、建筑电气防火相关专业高级技术职称，且有不少于8年的本专业工作经历；报告审核人应具有相关专业中级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备相关专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于2年的本专业工作经历，并取得相关行业部门培训的资格证书。有执业资格要求的需持执业资格证书。 |  |  |
| 6.1.9 | 检验机构必须提供从事建筑消防设施、建筑电气防火检验领域的检验员能够独立（负责）进行有关检验项目评价的证明材料。 |  |  |
| 6.2 设施和设备 |  |  |  |
| 6.2.1 | 检验机构应自行配备与检验能力和安全操作相适应的设施和设备。 |  |  |
| 7.1 检验方法和程序 |  |  |  |
| 7.1.1 | 从事建筑消防设施、建筑电气防火检验应依据现行有效的法规、标准和规范所规定的方法和程序，当这些方法和程序不能完全满足检验需要时，检验机构应按要求制定相应的检验方法和程序并形成文件。 |  |  |
| 7.1.2 | 从事工程检验的机构还应制定和使用针对检验计划、标准抽样、环境控制和检验技术方面形成文件的指导书。这些指导书至少应包括：现场抽样、样品标识、处置及记录、检验记录、检验项目、检验方法、现场安全保障、环境控制、主要使用设备和综合判定等内容。 |  |  |
| 7.4检验报告和检验证书 |  |  |  |
| 7.4.2 | 建筑消防设施、建筑电气防火检验的检验报告或检验证书除了准则规定的内容外，还应包括：工程概况、委托方名称、建设、设计、监理和施工单位名称等。 |  |  |
| 7.4.4 | 当被检验的工程涉及建筑消防设施、建筑电气防火检验不合格时，检验机构应将检验结果报相应的行政主管部门，以确保及时采取安全措施。 |  |  |

- 填表说明：对有人员资格要求的条款，需要将符合要求的人员姓名写在表格对应的最后一列里。