附表7（CNAS-CI01-A009:2018）：

管理体系核查表

- 本核查对照表基于CNAS-CI01-A009:2018版编制。准则的介绍条款1、2、3在本表中省略。

| 条 款 |  | 内 容 | 自查 结果 （Y/N） | 对应的质量手册、程序文件章节条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 通用要求 |  |  |  |  |
| - 4.2保密性 |  |  |  |  |
| 4.2.1a | 检验机构应有文件规定保密要求。保密的内容至少应包括以下两方面： （1）委托方或受检验方提交的文件与资料，检验报告等涉及受检验方信息的记录等。 （2）检验员在检验时获得的信息，包括检验的结论等。 保密范围不包括检验结果的直接使用者，如：航空运输的承运人；以及法定航空运输安全管理机构。 |  |  |  |
| 5 结构要求 |  |  |  |  |
| 5.1行政管理要求 |  |  |  |  |
| 5.1.4a | 货物航空运输条件鉴定检验机构应提供证据，证明其保险合同充分考虑了保险责任水平，其保险金额与其业务风险水平相适应。 如法律法规特殊对保险有特殊要求的，应优先考虑法律法规的要求。 |  |  |  |
| 5.1.5a | 检验机构应有文件描述开展货物航空运输条件鉴定的条件，例如：被检货物/样品与运输安全性相关的背景技术资料的提交水平。 |  |  |  |
| 5.2 组织和管理 |  |  |  |  |
| 5.2.4a | 检验机构应以组织机构图的形式表明检验机构在母体组织中的地位及与母体组织中其他机构的关系，并说明母体组织中其他机构所从事的活动。如果检验机构或其母体组织还从事货物航空运输条件鉴定之外，且与航空货运有关的其他活动，特别是为航空货运承运人或航空货运托运人时，这些活动必须与货物航空运输条件鉴定明确区隔。 |  |  |  |
| 5.2.5a | 应有证据表明：技术主管具备货物航空运输条件鉴定相关法律、法规、标准等的知识，并获得与其所供职的检验机构鉴定范围内相关的专业（如：与危险品九大类相关的专业）本科以上学历，并具有五年以上相关工作经历。 如果检验机构有几个分支机构，每一个分支机构都须配备一名技术主管，其必须为长期雇用人员；除非有证据表明，检验机构有条件保障某一名技术主管可同时承担其他几个分支机构技术主管的工作，如：通过互联网实现。 |  |  |  |
| 5.2.6a | 检验机构应以书面的形式明确主要管理人员的代理人。代理人应具备其代理岗位的任职资格。 |  |  |  |
| 6 资源要求 |  |  |  |  |
| 6.1人员 |  |  |  |  |
| 6.1.2a | 检验员（包括授权签字人）应为检验机构的长期雇员。 |  |  |  |
| 6.1.3a | 检验员应具备货物航空运输条件鉴定相关法律、法规、标准等的知识，获得与其从事的货物航空运输条件鉴定领域具体类别相关的专业领域本科以上学历，并具有三年以上相关技工作经历；如果不具备上述学历条件，应具有至少五年的货物航空运输条件鉴定或相关专业领域工作经历。 法律法规有规定时，检验员应取得相应的人员资质。 检验员应接受货物航空运输条件鉴定工作相关安全和防护、救护知识等的培训。 |  |  |  |
| 6.1.6a | 检验员应接受进行相关技术的持续培训，以保持知识更新；培训应基于对其个人及岗位工作的需求评价。培训内容应包括有关航空安全运输相关法规的变化。 |  |  |  |
| 6.1.7a | 应对培训的有效性进行评价，评价的目的旨在确认被培训人员是否获得相应能力，评价的结果用于改进未来的培训。 |  |  |  |
| 6.1.13a | 检验机构应有文件规定保密要求。保密的内容至少应包括以下两方面： （1）委托方或受检验方提交的文件与资料，检验报告等涉及受检验方信息的记录等。 （2）检验员在检验时获得的信息，包括检验的结论等。 保密范围不包括检验结果的直接使用者，如：航空运输的承运人；以及法定航空运输安全管理机构。 |  |  |  |
| 6.2设施与设备 |  |  |  |  |
| 6.2.1a | 货物航空运输条件鉴定应在封闭的建筑或其它适当的设施内进行。那些会产生明显的环境影响的货物航空运输条件鉴定项目除外，如爆炸性。 用作爆炸性鉴定检验的建筑、设施： ——应为技术检验员设计充足的空间，在安全可靠的条件下实施检验。 ——应提供充足的通风及防爆设施。 ——应为怀疑有或有爆炸性的货物提供充足的、适当的样品储存室。 其他用作货物航空运输条件鉴定的设施： ——应制定并实施有关安全和人员健康的文件化程序并配备相应的安全防护设施。并确认其设施不对环境产生不良的影响。 ——应有与货物航空运输条件鉴定范围相应的安全防护装备及设施，如个人防护装备、烟雾报警器、洗眼、灭火器等。 ——安全处理、处置有毒有害物质的措施及文件化程序。 检验机构应当获得必要的设备，以鉴别样品与委托方声明（如名称、组成及含量等）的符合性。 当需要以试验确定货物/样品的危险性时，检验机构必须获得相应的试验设备。（参见附录A：《1-9类航空运输危险品试验一览表》） 检验机构应选择符合有关法律法规条款和相应的检验方法的准确度要求的检验设备。 |  |  |  |
| 6.2.2a | 检验机构应清晰完整地描述所采购的有关检验设备的信息，包括： ——型号，等级或其他准确的标识； ——准确的技术特性，包括必要的图示； ——有关的技术数据，以及适用的技术信息或标准的参考文献； ——如果适用，应有相关标准的题目，编号及版本号。 检验机构应确保影响检验结果的设备在投入使用前进行验证，验证应关注以下内容： ——根据规定的特性，对建筑和功能确认； ——正确的数量，适当的表示，没有明显的损坏； ——有相关的支持性文件和技术数据。 |  |  |  |
| 6.2.3a | 检验机构采购或使用的货物/样品运输危险性数据库，在投入使用前必须证明其权威性，可靠性。 |  |  |  |
| 6.2.6 | 为保证设备历史的可溯性，记录至少应包括： 校准记录： ——设备标识号码； ——校准日期及校准证书/报告等； 维护记录： ——设备标识号码； ——维护日期，与维护类型； |  |  |  |
| 6.2.7 | 应制定并执行设备的校准计划，以确保检验机构进行的测量适用时可溯源到国家或国际测量标准；当无法溯源到国家或国际测量标准时，检验机构应保留检验结果相关性或准确性的证据。 |  |  |  |
| 6.2.8 | 检验机构持有的测量参考标准应只用于校准，不得用于其他目的。测量参考标准应在能够追溯到国家或国际测量标准的条件下校准。 |  |  |  |
| 6.2.9 | 相关时，设备在定期的校准周期内应进行运行核查。 |  |  |  |
| 6.2.10 | 可能时，参考物质应溯源到国家或国际参考物质，当这些国家或国际参考物质存在时。 注：本准则所涉及的参考物质，在我国通常也称为标准样品或标准物质。 |  |  |  |
| 6.2.11 | 当以下方面与检验活动的结果有关时，检验机构应制订程序： a) 选择和批准供方； b) 验证供应品和服务； c) 确保适宜的贮存设施。 |  |  |  |
| 6.2.12 | 适用时，在合适期间内评估贮存物品的状态以检出变质物品。 |  |  |  |
| 6.2.13 | 如果检验机构使用了与检验活动相关的计算机或自动化设备，应确保： a) 计算机软件是适用的； 注：可由下列方法实现： -使用前的运算确认； -相关硬件或软件的定期再确认； -相关硬件或软件改变后的再确认； -需要时的软件升级。 b) 建立并实施保护数据完整性和安全性的程序； c) 计算机和自动化设备得以维护，以保证其功能正常。 |  |  |  |
| 6.2.14 | 检验机构应制定处置缺陷设备的程序文件。缺陷设备应予以隔离、做明显的标识或标记的方式停用。检验机构应检验缺陷设备对之前检验的影响，必要时，采取适当的纠正措施。 |  |  |  |
| 6.2.15 | 检验机构应清晰完整地描述所采购的有关检验设备的信息，包括： ——型号，等级或其他准确的标识； ——准确的技术特性，包括必要的图示； ——有关的技术数据，以及适用的技术信息或标准的参考文献； ——如果适用，应有相关标准的题目，编号及版本号。 检验机构应确保影响检验结果的设备在投入使用前进行验证，验证应关注以下内容： ——根据规定的特性，对建筑和功能确认； ——正确的数量，适当的表示，没有明显的损坏； ——有相关的支持性文件和技术数据。 |  |  |  |
| 6.3 分包 |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 通常情况下，检验机构应自行执行合同任务。当检验机构分包检验工作的任何一部分时，应确保并能够证明该分包方有能力承担相应的检验活动，适当时，应符合本准则或其他相关合格评定标准中有关要求的规定。 注1：分包的原因一般有： -未预料的或不正常的超工作量； --关键检验人员失去工作能力； -关键设施或设备关键部件暂不宜使用； --顾客合同中某部分的检验活动不属于检验机构的范围或超出了检验机构的能力或资源。 注2：“分包”和“外包（外部资源）”被认为是同一概念。 注3：当检验机构使用个人或其他机构的人员来提供额外的资源或专业技能时，如果这些人与检验机构正式签约并在检验机构的管理体系下工作，则不视为分包方（见6.1.2）。 |  |  |  |
| 7 过程要求 |  |  |  |  |
| 7.1检验方法和程序 |  |  |  |  |
| 7.1.1a | 检验机构应选用基于国际或国家的法规或标准的方法与程序；检验机构应有验证客户所提供的待鉴定货物/样品的信息真实性的方法与程序。 当根据法规需要进行检验时，法定机构所下达的检验指令应被视为是明确的要求；必要时，应获得法定机构的确认。 |  |  |  |
| 7.1.2a | 必要时，检验方法和程序应当考虑适当的抽样程序与统计控制技术。这些统计评价还可以用来识别需要注意与改进的流程。 |  |  |  |
| 7.1.3a | 货物航空运输条件鉴定的方法，应优先使用现行有效的国际、区域或国家标准，并符合法律法规的要求。必要时，应编制作业指导对标准加以补充，以确保应用的一致性。 货物航空运输条件鉴定的方法，必须遵守国际民航组织的《危险物品安全航空运输技术细则》；同时需考虑国际航空运输协会的《危险品规则》。 鉴定试验的方法应优先采用联合国《关于危险货物运输的建议书——试验与标准手册》。 注：其他运输方式的运输条件鉴定的方法也应参考相关国际组织的规定，以及遵守国家相关法律、法规、标准的规定。（参见附录B） |  |  |  |
| 7.1.9a | 检验机构应制定实施检验的安全作业指导书，包括应急预案。 |  |  |  |
| 7.2 检验项目和样品的处置 |  |  |  |  |
| 7.2.3a | 检验机构应当有文件描述检验员可以拒绝实施检验的条件。 |  |  |  |
| 7.2.4a | 检验机构应具有文件化的程序描述被检验货物/样品的运输、接收、保护、存储、保留/处置，并符合相关法律法规的要求。 检验机构应根据保留货物/样品的危险性配置适当的设施，以满足保留样品的存储要求，必要时监控与记录。 |  |  |  |
| 7.3 检验记录 |  |  |  |  |
| 7.3.1a | 不论采取何种方式，检验机构应确保检验的全部细节，包括那些由客户提供的货物/样品信息与分包方开展的工作，确保能够追溯，并符合法规要求。 |  |  |  |
| 7.3.2a | 所有被检验的项目均应记录，记录应包含发现的不合格项目、有关的测量值和检验员的身份标识。 除非有关法规中有特别的规定, 检验记录、检验报告、仪器收受报告、校准数据和报告和维护记录等质量记录应至少保存两年，人员资质培训和技能记录、内部审核报告、纠正措施报告等质量记录应至少保存三年。 |  |  |  |
| 7.4 检验报告和检验证书 |  |  |  |  |
| 7.4.2a | 检验报告还应包括在检验过程中的试验/实验中获得的相关数据。 检验机构应有必要的措施，便于检验结果的使用者能够验证其发出检验报告或证书的真伪。 |  |  |  |
| 7.4.3a | 当检验报告或检验证书以电子媒介发放时，检验机构的计算机系统应设置权限，确保仅有检验报告或证书的授权人员才可使用相应功能。 |  |  |  |
| 7.4.5a | 不允许在报告上作任何修改和增加内容。如果确需修改或增加内容，原报告应作废，并发出新的证书。 |  |  |  |
| 8 管理体系要求 |  |  |  |  |
| 8.2 管理体系文件（方式A） |  |  |  |  |
| 8.2.1a | 质量方针与质量目标应考虑法律法规的要求，和其他相关利益方的期望，取得效益、风险、成本的平衡。 |  |  |  |
| 8.2.3a | 质量负责人应为长期雇员。 |  |  |  |
| 8.2.4 | 文件的数量和详略程度应与检验机构从事的工作类型、范围、工作量、人员状况相适应。 |  |  |  |