附表7（CNAS-CI01-A012：2018）：

管理体系核查表

- 本核查对照表基于CNAS-CI01-A012:2018版编制。准则的介绍条款1、2、3在本表中省略。

| 条 款 | 内 容 | 自查 结果（Y/N） | 对应的质量手册、程序文件章节条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 通用要求 |  |  |  |
| 4.1 公正性和独立性 |  |  |  |
| 4.1.1 | - 检验机构应独立于其检验活动所涉及的各方。 |  |  |
| 4.1.3 | - 检验机构应使用组织结构图描述可能影响公正性的关系，如： - a、母体组织，或母体组织参股的组织涉及工业锅炉设计、制造、采购、安装、维修、改造、运营业务,描述检验机构与其的关系； - b、与被检验项目的设计、制造、供应、安装、采购、拥有、使用或维护组织的关系。 |  |  |
| 5 结构要求 |  |  |  |
| 5.2 组织和管理 |  |  |  |
| 5.2.2 | - 检验机构应当采取举办工业锅炉节能检验学术研讨和交流活动、定期进行工业锅炉节能检验技术总结等形式对节能检验人员进行培训。 |  |  |
| 6 资源要求 |  |  |  |
| 6.1 人员 |  |  |  |
| 6.1.2 | - 检验机构应当拥有至少8名工业锅炉节能检验人员。其中工业锅炉节能检验项目负责人、监督人员各不少于2名；工业锅炉节能检验人员中具有锅炉/热能专业的高级工程师不少于2名，锅炉/热能专业的硕士/工程师不少于5名。 |  |  |
| 6.1.3 | - 工业锅炉节能检验人员应当熟悉工业锅炉系统能效评价数据采集和数据分析方法，能够对采集数据结果的可靠性和准确度进行专业判断，具备工业锅炉系统节能分析、诊断能力和经验。 - （1）在用工业锅炉节能检验人员具有理工科本科及以上学历，从事工业锅炉节能检验2年以上经历。 - （2）在用工业锅炉节能检验项目负责人和监督人员应当具有锅炉/热能专业的硕士或工程师及以上职称，从事工业锅炉节能检验3年以上经历。 |  |  |
| 6.1.10 | - 检验机构应当保存工业锅炉节能检验人员具备相关能力和经历的证明资料。 |  |  |
| 6.3 分包 |  |  |  |
| - 6.3.1 | - 检验机构应独立完成工业锅炉节能检验工作，工业锅炉节能检验的数据分析、节能诊断与评价不得分包。只有当由于不可预见或异常的工作量、关键检验人员丧失能力或关键设施或设备部件暂时不宜使用时才可以分包检验机构认可范围内的工业锅炉能效测试、锅炉辅机能效检测的数据采集工作。 |  |  |
| 7 过程要求 |  |  |  |
| 7.1 检验方法和程序 |  |  |  |
| - 7.1.1 | - 检验机构应当制定包括项目承揽，项目负责人的确定，项目情况调查与背景资料收集，工业锅炉节能检验方案制定，数据采集、数据分析、节能诊断、评价报告等过程控制的程序文件和作业指导文件。 |  |  |
| - 7.1.8 | - 采集的工业锅炉及其系统数据应当进行核查。核查方法可以包括交叉检验，即对同一数据将从已配置的监测仪器采集的与独立采集（直接或间接获得）的进行比较。如果数据出现严重的不一致，应该复核数据采集时的采样程序、仪器校准情况、设备安装位置和操作方法等。 |  |  |
| - 7.1.9 | - 检验机构应当对危及人员安全和职业健康的危险源进行辨识，评价其风险并且实施必要的风险控制，并行成文件。 |  |  |
| 7.3 检验记录 |  |  |  |
| - 7.3.1 | 检验记录应在较长期限（不少于五年）内保存，并做到安全和保密。 |  |  |