CNAS—AI02

建设工程领域检验机构认可申请指南

中国合格评定国家认可委员会

二〇二〇年八月

前 言

本文件由中国合格评定国家认可委员会（CNAS）制定，是为帮助识别建设工程领域的检验、检测项目或活动，更好地指导建设工程领域检验机构认可申请。

本文件代替：CNAS-AI02:2018

相对于CNAS-AI02:2018，本文件仅变更了版本号，内容不变。

建设工程领域检验机构认可申请指南

# 1 目的与适用范围

1.1 为帮助识别建设工程领域的检验、检测项目或活动，指导建设工程领域检验机构认可的申请工作，特编制此指南。

1.2 本文件仅适用于建设工程领域检验机构认可申请。

# 2 定义

## 2.1 检测（Testing）

按照程序，确定合格评定对象的一个或多个特性的活动。( 引自GB/T 27 000-2006 《合格评定 词汇和通用原则》)

建设工程检测通常是指对建设工程及工程产品和材料依据相关标准、按照规定的程序、进行技术操作并得出数据的活动（例如：使用仪器设备，按规定的程序给出数据或仅给出简单的、对应指标性的判断的操作，一般在实验室内完成的活动。）

## 2.2 检验（Inspection）

对产品、过程、服务或安装的审查，或对其设计的审查，并确定其与特定要求的符合性，或在专业判断的基础上确定其与通用要求的符合性。(引自CNAS-CI01：2012《检验机构能力认可准则》)

建设工程检验通常是指对建设工程及工程产品和材料在检测（或不检测）和专业判断的基础上，确定其对特定要求或通用要求符合性的活动。（例如：通过方案制定、专业分析、计算、系统评价等专业技能检验和提供客观证据，给出符合性判定结论的行为。）

# 3 建设工程检验领域及检验活动类型

3.1 建设工程检验领域认可的主要认可子领域有：地基基础、房屋建筑工程、市政工程、交通建设工程、铁道建设工程、水利建设工程。

注1：地基基础原则上与其它子领域不是并列关系，但考虑它是许多子领域共有部分，为避免重复表述，因此将其与其它子领域并列表述。

3.1.1地基基础认可子领域的主要检验领域有：地基(天然地基、人工地基<地基处理>)、基础(浅基础、深基础<桩基、沉井基础、地下连续墙等>)、基坑支护。

3.1.2房屋建筑工程认可子领域的主要检验领域有：建筑结构、建筑装饰装修、建筑幕墙与门窗、建筑节能、建筑电气（建筑防雷）及建筑智能、建筑设备、施工机械、建筑环境、建筑消防与安防、建筑材料及构件、净化工程、生物安全实验室工程。

3.1.3市政工程认可子领域的主要检验领域有：市政工程制品、道路、桥梁结构与构件、隧道(地下工程)结构与环境、交通工程(交通安全设施)、交通工程(机电设施)、给排水工程、燃气管道工程、热力管道工程、市政厂(场)、站构筑物结构工程、城市轨道交通工程。

3.1.4交通建设工程认可子领域的主要检验领域有：公路工程制品、道路、桥梁结构与构件、隧道(地下工程)结构与环境、交通工程(交通安全设施)、交通工程(机电设施)、水运工程钢结构、水运工程结构与构件、水运工程桩基与地基基础。

3.1.5铁道建设工程认可子领域的主要检验领域有：铁路路基、铁路桥梁结构与构件、铁路隧道结构。

3.1.6水利建设工程认可子领域的主要检验领域有：水利岩土工程、水利混凝土等结构工程、水利金属结构。

3.2 建设工程检验活动的类型可分为：施工质量检查、设计复核、性能符合性检验、过程及结果质量评价等等，各活动相互联系又可独立开展。

# 4 建设工程领域主要检验与检测活动的界定见下表：

| 序号 | 领 域 | 检验与检测活动的界定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1地基(天然地基、人工地基<地基处理>) | 地基(天然地基、人工地基<地基处理>)的设计方案评价，施工质量控制，原位监测与评价，承载力试验与评价，工程质量验收与评价，一般需结合设计和现场实际情况，通过专业判断进行评价，宜归为检验活动范畴。 仅按照检测标准，使用仪器设备给出检测结果时，宜归为检测活动范畴。 |
|  | 1.2基础(浅基础、深基础 <桩基、沉井基础、地下连续墙等>) | 基础(浅基础、深基础<桩基、沉井基础、地下连续墙等>)的设计方案评价，施工质量控制，承载力试验与评价，变形、差异沉降等监测与评价，工程质量验收与评价，一般需结合设计和现场实际情况，通过专业判断进行评价，宜归为检验活动范畴。 仅按照检测标准，使用仪器设备给出检测结果时，宜归为检测活动范畴。 |
|  | 1.3基坑支护 | 基坑及其边坡、支护的设计方案评价，施工质量控制，稳定与变形监测与评价，原位监测与评价，工程质量验收与评价，一般需结合设计和现场实际情况，通过专业判断进行评价，宜归为检验活动范畴。 仅按照检测标准，使用仪器设备给出检测结果时，宜归为检测活动范畴。 |
| 2 | 2.1建筑结构 | 建筑结构相关性能评价归为检验活动范畴，现场结构检测是整体评价的一部分时宜归为检验活动范畴。 使用仪器对单一性能进行检测，如果仅对所测某一参数负责，供结构评价参考时宜归为检测活动范畴。 |
|  | 2.2建筑装饰装修 | 建筑装饰装修评价是通过现场核查、部分现场检测、资料核查等方式进行的综合性评价，宜归为检验活动范畴。 对装饰装修中的有关参数的测量，宜归为检测活动的范畴。 |
|  | 2.3建筑幕墙与门窗 | 当对幕墙（门窗）进行整体性评价时，需依靠专业判断，结合方案设计，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价时，宜归为检验活动范畴。 建筑幕墙（门窗）仅对测试对象负责的现场检测宜归为检测活动范畴。 |
|  | 2.4建筑节能 | 当对建筑物整体评价时，需依靠专业判断，结合检测方案，并通过试验数据的分析进行综合性评价，宜归为检验活动范畴。 建筑节能的实验室检测、仅对测试对象负责，宜归为检测活动范畴。 |
|  | 2.5建筑智能化 | 建筑智能化系统是根据现场情况、设计方案等进行综合性专业判断评价，宜归为检验活动范畴。 对建筑智能化系统中有关参数的测量，供综合专业判断使用的归检测活动范畴。 |
|  | 2.6建筑电气 | 建筑电气系统(包括防雷接地系统等)是根据现场情况、设计方案等进行综合性专业判断和安全性评价，宜归为检验活动范畴。 有关参数的测量、供综合专业判断和安全性评价使用的为检测活动范畴。 |
|  | 2.7建筑设备 | 采暖通风空调系统及给排水系统现场检测用于系统性评价时，宜归为检验活动范畴。 采暖通风空调系统中某一设备的性能检测宜归为检测活动范畴。 |
|  | 2.8施工机械 | 建筑机械安装检验是对工程现场机械安装质量的全面核查，需通过专业判断制定方案，并通过观察和相关测试进行综合性评价，宜归为检验活动范畴。 对建筑机械中有关参数的测量，供综合评价使用的归检测活动范畴。 |
|  | 2.9建筑环境 | 对建筑日照、采光设计方案进行评估和分析宜归为检验活动范畴。 对采光及照明的各项光环境指标检测宜归为检测活动范畴； 当用于整体光环境评价和照明系统节能评价时宜归为检验活动范畴。 声学现场检测用于系统性评价时宜归为检验活动范畴。 室内空气质量需根据现场情况确定取样点，再结合实验室检测相关数据，给出室内空气质量的整体评价，宜归为检验活动范畴。 |
|  | 2.10建筑材料及构件 | 在工程现场检验或生产工厂检验等需要专业判断，并给出产品整体评价的，宜归为检验活动范畴。 工程材料、预制构件、建筑构配件产品的检测，仅对产品测试结果负责，宜归为检测活动范畴。 |
|  | 2.11建筑消防与安防 | 根据现场情况、设计方案等对建筑消防设施、建筑电气防火、安防设施的设计符合、使用功能、安装质量等进行综合性专业判断评价，宜归为检验活动范畴。 1、建筑消防：消防设施的设计安装评估，消防设施的使用功能评价，消防设施的安装质量评价，消防设施使用人员的现场考核及评价，消防控制室有关人员的培训及操作技能的评价。 2、电气防火：消防电气的设计审核评估，消防电气的使用功能评价。 3、安防设施：安防设施的设计审核评估，安防设施设计安装质量的评价，安防设施的使用功能评价，安防设施使用人员的现场考核评价，安防设施操作人员的培训及操作技能的评价。 有关参数的测量、供工程质量综合判断使用性能鉴定或参考的为检测活动范畴。 |
| 2 | 2.12净化工程 | 对净化工程的设计合理性评价、施工质量监控、工程质量验收与评价；净化工程的使用性能、运行状态的监控与评价；需依靠专业判断进行方案设计，并通过现场检验、试验数据判断、文件资料审查等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。 仅对净化工程所测某一参数结果负责，供工程质量综合判断、使用性能鉴定或评价参考的，宜归为检测活动范畴。 |
|  | 2.13生物安全实验室工程 | 对生物安全实验室工程的设计合理性评价、施工质量监控、工程质量验收与评价；实验室的使用性能、运行安全、结构状态的监控与评价；需依靠专业判断进行方案设计，并通过现场检验、试验数据判断、文件资料审查等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。 仅对实验室所测某一参数结果负责，供工程质量综合判断、使用性能鉴定或评价参考的，宜归为检测活动范畴。 |
| 3 | 3.1市政工程制品 | 在工程现场检验或生产工厂检验等需要专业判断，并给出产品整体评价的，宜归为检验活动范畴。 市政工程制品的检测，仅对产品测试结果负责，宜归为检测活动范畴。 |
|  | 3.2道路 | 建设、改造及养护工程的施工质量监控、工程质量验收与评价；道路的使用性能的监测与评价；需依靠专业判断进行方案设计，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。 仅对所测某一参数结果负责，供工程质量综合判断、使用性能鉴定参考的，宜归为检测活动范畴。 |
|  | 3.3桥梁结构与构件 | 建设、改造及养护工程的施工质量监控、工程质量验收与评价；桥梁结构与构件的使用性能、运营安全、结构状态的监控与评价；需依靠专业判断进行方案设计，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。 仅对所测某一参数结果负责，供工程质量综合判断、使用性能鉴定或结构评价参考的，宜归为检测活动范畴。 |
| 3 | 3.4隧道(地下工程)结构与环境 | 建设、改造及养护工程的施工质量监控、地质超前预报、工程质量验收与评价；隧道结构的使用性能、运营安全、结构状态的监控与评价；需依靠专业判断进行方案设计，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。 仅对所测某一参数结果负责，供工程质量综合判断、使用性能鉴定或结构评价参考的，宜归为检测活动范畴。 |
|  | 3.5交通工程(交通安全设施) | 对道路交通安全设施及其主要原材料的工厂制造过程及其批量生产质量状况进行制造监督和质量评价，对其施工组织和工程质量进行建造监督及结果质量评价；需依靠专业判断，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。 仅对所测某一参数结果负责，供产品和工程制造质量评判进行参考的，宜归为检测活动范畴。 |
|  | 3.6交通工程(机电设施) | 对道路交通机电设施的工厂制造过程及其批量生产质量状况进行制造监督和质量评价，对其施工组织和工程质量进行建造监督及结果质量评价；需依靠专业判断，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。 仅对所测某一参数结果负责，供产品和工程制造质量评判进行参考的，宜归为检测活动范畴。 |
|  | 3.7给排水工程 | 建设、改造及养护工程的施工质量监控、工程质量验收与评价；给排水工程的使用性能、运营安全、结构状态的监控与评价；需依靠专业判断进行方案设计，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。 仅对所测某一参数结果负责，供工程质量综合判断、使用性能鉴定或结构评价参考的，宜归为检测活动范畴。 |
|  | 3.8燃气管道工程 | 建设、改造及养护工程的施工质量监控、工程质量验收与评价；燃气管道工程的使用性能、运营安全、结构状态的监控与评价；需依靠专业判断进行方案设计，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。 仅对所测某一参数结果负责，供工程质量综合判断、使用性能鉴定或结构评价参考的，宜归为检测活动范畴。 |
| 3 | 3.9热力管道工程 | 建设、改造及养护工程的施工质量监控、工程质量验收与评价；热力管道工程的使用性能、运营安全、结构状态的监控与评价；需依靠专业判断进行方案设计，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。 仅对所测某一参数结果负责，供工程质量综合判断、使用性能鉴定或结构评价参考的，宜归为检测活动范畴。 |
|  | 3.10市政厂(场)、站构筑物结构工程 | 建设、改造及养护工程的施工质量监控、工程质量验收与评价；市政厂(场)、站构筑物结构工程的使用性能、运营安全、结构状态的监控与评价；需依靠专业判断进行方案设计，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价的，宜归为检验活动 范畴。 仅对所测某一参数结果负责，供工程质量综合判断、使用性能鉴定或结构评价参考的，宜归为检测活动范畴。 |
|  | 3.11城市轨道交通工程 | 建设、改造及养护工程的施工质量监控、工程质量验收与评价；城市轨道交通工程的使用性能、运营安全、结构状态的监控与评价；需依靠专业判断进行方案设计，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。 仅对所测某一参数结果负责，供工程质量综合判断、使用性能鉴定或结构评价参考的，宜归为检测活动范畴。 |
| 4 | 4.1公路工程制品 | 在工程现场检验或生产工厂检验等需要专业判断，并给出产品整体评价的，宜归为检验活动范畴。 公路工程制品的检测，仅对产品测试结果负责，宜归为检测活动范畴。 |
|  | 4.2道路 | 建设、改造及养护工程的施工质量监控、工程质量验收与评价；道路的使用性能的监测与评价；需依靠专业判断进行方案设计，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。 仅对所测某一参数结果负责，供工程质量综合判断、使用性能鉴定参考的，宜归为检测活动范畴。 |
|  | 4.3桥梁结构与构件 | 建设、改造及养护工程的施工质量监控、工程质量验收与评价；桥梁结构与构件的使用性能、运营安全、结构状态的监控与评价；需依靠专业判断进行方案设计，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。 仅对所测某一参数结果负责，供工程质量综合判断、使用性能鉴定或结构评价参考的，宜归为检测活动范畴。 |
|  | 4.4隧道(地下工程)结构与环境 | 建设、改造及养护工程的施工质量监控、地质超前预报、工程质量验收与评价；隧道结构与环境的使用性能、运营安全、结构状态的监控与评价；需依靠专业判断进行方案设计，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。 仅对所测某一参数结果负责，供工程质量综合判断、使用性能鉴定或结构评价参考的，宜归为检测活动范畴。 |
|  | 4.5交通工程(交通安全设施) | 对道路交通安全设施及其主要原材料的工厂制造过程及其批量生产质量状况进行制造监督和质量评价，对其施工组织和工程质量进行建造监督及结果质量评价；需依靠专业判断，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。 仅对所测某一参数结果负责，供产品和工程制造质量评判进行参考的，宜归为检测活动范畴。 |
|  | 4.6交通工程(机电设施) | 对道路交通机电设施的工厂制造过程及其批量生产质量状况进行制造监督和质量评价，对其施工组织和工程质量进行建造监督及结果质量评价；需依靠专业判断，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。 仅对所测某一参数结果负责，供产品和工程制造质量评判进行参考的，宜归为检测活动范畴。 |
|  | 4.7水运工程钢结构 | 建设、改造及养护工程的施工质量监控、工程质量验收与评价；水运工程钢结构的使用性能、运营安全、结构状态的监控与评价；需依靠专业判断进行方案设计，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。 仅对所测某一参数结果负责，供工程质量综合判断、使用性能鉴定或结构评价参考的，宜归为检测活动范畴。 |
|  | 4.8水运工程结构与构件 | 建设、改造及养护工程的施工质量监控、工程质量验收与评价；水运工程结构与构件的使用性能、运营安全、结构状态的监控与评价；需依靠专业判断进行方案设计，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。 仅对所测某一参数结果负责，供工程质量综合判断、使用性能鉴定或结构评价参考的，宜归为检测活动范畴。 |
| 5 | 5.1铁路路基 | 建设、改造及养护工程的施工质量监控、工程质量验收与评价；铁路路基的使用性能的监测与评价；需依靠专业判断进行方案设计，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。 仅对所测某一参数结果负责，供工程质量综合判断、使用性能鉴定参考的，宜归为检测活动范畴。 |
|  | 5.2铁路桥梁结构与构件 | 建设、改造及养护工程的施工质量监控、工程质量验收与评价；铁路桥梁结构与构件的使用性能、运营安全、结构状态的监控与评价；需依靠专业判断进行方案设计，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。 仅对所测某一参数结果负责，供工程质量综合判断、使用性能鉴定或结构评价参考的，宜归为检测活动范畴。 |
|  | 5.3铁路隧道结构 | 建设、改造及养护工程的施工质量监控、地质超前预报、工程质量验收与评价；铁路隧道结构的使用性能、运营安全、结构状态的监控与评价；需依靠专业判断进行方案设计，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。 仅对所测某一参数结果负责，供工程质量综合判断、使用性能鉴定或结构评价参考的，宜归为检测活动范畴。 |
| 6 | 6.1水利岩土工程 | 水利岩土工程的施工质量监控量测、工程质量验收与评价；水利岩土工程的使用性能、运营安全、结构状态的监控与评价；需依靠专业判断进行方案设计，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。 仅对所测某一参数结果负责，供工程质量综合判断、使用性能鉴定或结构评价参考的，宜归为检测活动范畴。 |
|  | 6.2水利混凝土等结构工程 | 建设、改造及养护工程的施工质量监控量测、工程质量验收与评价；水利混凝土等结构工程的使用性能、运营安全、结构状态的监控与评价；需依靠专业判断进行方案设计，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。 仅对所测某一参数结果负责，供工程质量综合判断、使用性能鉴定或结构评价参考的，宜归为检测活动范畴。 |
|  | 6.3水利金属结构 | 建设、改造及养护工程的施工质量监控量测、工程质量验收与评价；水利金属结构的使用性能、运营安全、结构状态的监控与评价；需依靠专业判断进行方案设计，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。 仅对所测某一参数结果负责，供工程质量综合判断、使用性能鉴定或结构评价参考的，宜归为检测活动范畴。 |

# 5 申请建设工程领域检验机构认可的检验能力范围可参照下表填写，主要人员条件参照下表规定。

建设工程领域典型检验活动及主要人员条件

| 序号 | 子领域 | 检验领域/对象 | 领域代码 | 检验项目 |  | 主要检验内容 | 依据的主要标准 | 检验机构主要人员的条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 1.1 | 地基基础工程 | 地基(天然地基、人工地基<地基处 理>) | 0600 | 1 | 设计方案评价 | 地基承载力、变形、稳定性核算；地基处理的方案评价等。 | 《建筑地基基础设计规范》GB50007 《岩土工程勘察规范》GB50021 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 《水利水电工程地质勘察规范》GB50287 《建筑地基处理技术规程》JGJ79 《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123 《公路工程地质勘察规范》JTJ064 《公路工程水文勘察设计规范》JTG C30 《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63 《公路路基设计规范》JTG D30 《公路路基施工技术规范》JTG F10 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1 《港口工程地基规范》JTJ250 《港口工程质量检验评定标准》JTJ221 《航道整治工程质量检验评定标准》JTJ314 《铁路工程地质勘察规范》TB10012 《铁路工程地质原位测试规程》TB10018 《铁路工程不良地质勘察规范》TB10027 《铁路工程特殊岩土勘察规范》TB10038 《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB10002.5 《铁路路基设计规范》TB10001 《铁路路基施工规范》TB10202 《铁路工程地质原位测试规程》TB10018 《动力触探技术规定》TBJ18 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10415 《中小型水利水电工程地质勘察规范》SL55 《水利水电工程坑探规程》SL166 《水利水电建设工程验收规程》SL223 《水电水利工程施工地质规程》DL/T5109 《电力工程水文技术规程》DL/T5084 《水利水电工程钻探规程》DL5013 | 技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的本专业工作经历；报告授权签字人年龄不超过65周岁（含），应具有本专业高级技术职称、相应专业的注册执业资格且有不少于8年本专业工作经历,或应具有本专业正高级技术职称且有不少于16年的本专业工作经历，其中对于从事建筑工程质量检验和性能评价的授权签字人除应具有本专业高级技术职称、年龄不超过65周岁（含），专业条件仅限应具备相应专业的注册执业资格且有不少于8年本专业工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历。有执业资格要求的需持资格证书。 |
|  |  |  |  | 2 | 施工质量评价 | 压实系数、天然地基承载力、复合地基承载力、桩身质量等。 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 安全性评价 | 地基变形、承载力、地基稳定性等。 |  |  |
| 1.2 | 地基基础工程 | 基础(浅基础、深基础<桩基、沉井基础、地下连续墙等>) | 0600 | 1 | 设计方案评价 | 基础承载力、变形核算；基础选型的方案评价等。 | 《建筑地基基础设计规范》GB50007 《动力机器基础设计规范》GB50040 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 《建筑桩基技术规范》JGJ94 《高层建筑箱形及筏形基础技术规程》JGJ6 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106 《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63 《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTG F80/1 《港口工程桩基规范》JTJ254 《港口工程桩基动力检测规程》JTJ249 《港口工程基桩静载荷试验规程》JTJ255 《港口工程质量检验评定标准》JTJ221 《航道整治工程质量检验评定标准》JTJ314 《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB10002.5 《铁路工程基桩检测技术规程》TB10218 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10415 《水电水利工程施工地质规程》DL/T5109 《电力工程水文技术规程》DL/T5084 《水利水电建设工程验收规程》SL223 | 技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的本专业工作经历；报告授权签字人年龄不超过65周岁（含），应具有本专业高级技术职称、相应专业的注册执业资格且有不少于8年本专业工作经历,或应具有本专业正高级技术职称且有不少于16年的本专业工作经历，其中对于从事建筑工程质量检验和性能评价的授权签字人除应具有本专业高级技术职称、年龄不超过65周岁（含），专业条件仅限应具备相应专业的注册执业资格且有不少于8年本专业工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历。有执业资格要求的需持资格证书。 |
|  |  |  |  | 2 | 施工质量评价 | 基桩承载力、桩体质量检验、桩位等。 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 安全性评价 | 基础变形、承载力、基础稳定性等。 |  |  |
| 1.3 | 地基基础工程 | 基坑支护 | 0600 | 1 | 设计方案评价 | 基坑支护体系的稳定性核算；支护结构承载力、稳定、变形核算；支护结构体系的方案评价等。 | 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086 《建筑边坡工程技术规范》GB50330 《地铁设计规范》GB50157 《地下铁道工程施工质量及验收规范》GB50299 《建筑地基基础设计规范》GB50007 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202 《岩土工程勘察规范》GB50021 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120 《建筑桩基技术规范》JGJ94 《高层建筑箱形及筏形基础技术规范》JGJ6 《基坑土钉支护技术规程》CECS96 | 技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的本专业工作经历；报告授权签字人年龄不超过65周岁（含），应具有本专业高级技术职称、相应专业的注册执业资格且有不少于8年本专业工作经历,或应具有本专业正高级技术职称且有不少于16年的本专业工作经历，其中对于从事建筑工程质量检验和性能评价的授权签字人除应具有本专业高级技术职称、年龄不超过65周岁（含），专业条件仅限应具备相应专业的注册执业资格且有不少于8年本专业工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历。有执业资格要求的需持资格证书。 |
|  |  |  |  | 2 | 施工质量评价 | 支护结构质量检验等。 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 安全性评价 | 基坑监测项目、支护结构安全性等。 |  |  |
| 2.1 | 房屋建筑工程 | 建筑结构(含砼结构、砌体结构、木结构、钢结构、混合结构、特种结构等） | 0601 0602 | 1 | 工程施工质量评价 | 外观、裂缝、缺陷，尺寸与偏差，挠度、倾斜，材料强度，钢筋连接、配置，保护层厚度等 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 《木结构工程施工质量验收规范》GB50206 《建筑施工质量评价标准》GB/T50375 《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 《钢结构焊接规范》GB50661 | 技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的本专业工作经历；报告授权签字人年龄不超过65周岁（含），应具有本专业高级技术职称、相应专业的注册执业资格且有不少于8年本专业工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历。有执业资格要求的需持资格证书。从事钢结构焊接工程质量检验的检验机构人员应满足CNAS-CL14的要求。 |
| 2.1 | 房屋建筑工程 | 建筑结构(含混凝土结构、砌体结构、木结构、钢结构、混合结构、特种结构等） | 0601 0602 | 2 | 结构设计复核 | 结构体系、结构布置合理性评价 构件承载力等 | 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068 《建筑地基基础设计规范》GB50007 《混凝土结构设计规范》GB50010 《砌体结构设计规范》GB50003 《钢结构设计规范》GB50017 《木结构设计规范》GB50005 《核电厂抗震设计规范》GB50267 《混凝土电视塔结构技术规范》GB50342 《建筑抗震设计规范》GB50011 《建筑结构荷载规范》GB50009 《高层建筑混凝结构技术规范》JGJ3 | 技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的本专业工作经历；报告授权签字人年龄不超过65周岁（含），应具有本专业高级技术职称、相应专业的注册执业资格且有不少于8年的本专业工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备本专业本科（含本科）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历，有执业资格要求的需持资格证。 |
|  |  |  |  | 3 | 结构安全性与可靠性评价 | 承载能力验算、构造措施及安全性复核与综合评价，耐久性评价，钢结构稳定性评估，结构加固改造可靠性评价，极限状态验算，建筑物灾后结构事故原因分析及影响评价 | 《建筑结构设计统一标准》GB50068 《建筑结构荷载规范》GB50009 《建筑地基基础设计规范》GB50007 《建筑抗震设计规范》GB50011 《混凝土结构设计规范》GB50010 《砌体结构设计规范》GB50003 《钢结构设计规范》GB50017 《木结构设计规范》GB50005 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292 《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144 《砼结构加固设计规范》GB50367 《高层建筑混凝土结构技术规范》JGJ3 《危险房屋鉴定标准》JGJ125 《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123 《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102 | 技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的本专业工作经历；报告授权签字人年龄不超过65周岁（含），应具有本专业高级技术职称、相应专业的注册执业资格且有不少于8年的本专业工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备本专业本科（含本科）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历，有执业资格要求的需持资格证。 |
|  |  |  |  | 4 | 结构抗震性能评价 | 抗震设防标准验算及抗震性能评价、地震破坏等级评估 | 《构筑物抗震设计规范》GB50191 《建筑抗震设防分类标准》GB50223 《建筑抗震设计规范》GB50011 《构筑物抗震设计规范》GB50191 《建筑抗震鉴定标准》GB50023 |  |
| 2.2 | 房屋建筑工程 | 建筑装饰装修 | 0600 0606 | 1 | 门窗工程质量评价 | 门窗尺寸及外观质量、门窗安装质量 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210 《铝合金门》GB/T8478 《铝合金窗》GB/T8479 《塑料门窗安装及验收规程》JGJ103 《PVC塑料门》JG/T3017 《PVC塑料窗》JG/T3018 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113 《平开、推拉彩色涂层钢板门窗》JG/T3041 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214 | 1.报告授权签字人具备建筑行业高级技术职称，且有不少于5年的本专业工作经历； 2.检验员具备大专（含）以上学历，且有不少于2年的本专业工作经历； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历。 |
|  |  |  |  | 2 | 建筑装饰装修工程质量评价 | 抹灰工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面工程、涂饰工程、裱糊与软包工程、质量细部工程、屋面工程、防水工程、地面工程等工程质量的检验与评价 | 《屋面工程质量验收规范》GB50207 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327 《地下防水工程质量验收规范》GB50208 《建筑地面工程施工质量规范》GB50209 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 《民用建筑设计通则》GB50352 《屋面工程防水技术规范》GB50345 《地下工程防水技术规范》GB50108 《建筑地面设计规范》GB50037 《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126 《房屋渗漏修缮技术规范》JGJ/T53 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298 《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ255 |  |
| 2.3 | 房屋建筑工程 | 建筑幕墙 | 0601 0602 | 1 | 幕墙施工质量评价 | 幕墙用材料、防火检验、防雷检验、节点与连接、安装质量等 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210 《建筑幕墙》GB21086 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102 《金属及石材幕墙工程技术规范》JGJ133 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113 《铝塑复合板幕墙工程施工及验收规程》CECS231 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称，且有不少于8年的本专业工作经历； 2. 报告审核人具备本专业高级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历； 3.检验员具备本专业大专（含）以上学历，且有不少于2年的本专业工作经历，有职业资格要求的需持资格证； |
|  |  |  |  | 2 | 幕墙设计复核 | 节点与连接计算等 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 既有幕墙安全性检查和评价 | 结构胶现场检验、节点与连接、五金件功能等 |  |  |
| 2.4 | 房屋建筑工程 | 建筑节能 | 0600 0605 | 1 | 围护结构节能性能施工质量及评价 | 外墙保温的各种性能，外窗气密、保温性能，，外窗遮阳设施的性能、尺寸及安装质量，屋面保温的各种性能。 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176 《公共建筑节能设计标准》GB 50189 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144 《居住建筑节能检测标准》 JGJ/T132 《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T177 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75 | 从事建筑围护结构热工（建筑墙体屋面、建筑幕墙与门窗）检验的人员应具备建筑工民建、建材等相关专业背景，熟悉围护结构构造。 从事建筑环境检验的人员应具备建筑光、热等相关专业背景。 从事建筑用能设备和系统检验的人员应具备暖通空调、电气等相关专业背景。 从事可再生能源在建筑中的应用检验的人员应具备相关暖通空调、电气等专业背景。 技术主管应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的建筑节能检验工作经历；报告授权签字人应具有本专业高级技术职称且应有不少于8年的建筑节能检验工作经历；报告审核人应具备本专业中级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于2年的本专业工作经历。 监督员应具备建筑节能等相关专业高级或以上技术职称，且有不少于5年建筑节能检验工作经历。 |
|  |  |  |  | 2 | 建筑物能耗及节能综合指标评价 | 建筑物能耗水平和采暖空调通风等用能系统能效状况及建筑节能综合指标的评价。 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176 《公共建筑节能设计标准》GB50189 《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26 《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132 《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177 《建筑能效标识技术标准》JGJ/T288 《适宜环境下PMV和PPD指标的确定及热舒适条件》ISO7730 |  |
|  |  |  |  | 3 | 建筑用能系统和可再生能源应用节能评价 | 建筑用能系统和可再生能源系统运行状况，各系统系统节能优化运行方案，用电分项计量，电能质量的评价。可再生能源替代常规能源和节能减排量的评价。 | 《公共建筑节能设计标准》GB 50189 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339 《绿色建筑评价标准》GB/T50378 《太阳能供热采暖工程技术规范》GB50495 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019 《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》GB50736 《民用建筑太阳能热水系统应用工程技术规范》GB50364 《太阳能热水系统设计、安装及验收技术规范》GB/T 18713 《光伏系统并网技术要求》GB/T19939 《建筑给水排水设计规范》GB50015 《被动式太阳房热工技术条件和测试方法》GB/T 15405 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411 《太阳能热水系统性能评定技术规范》GB/T20095 《家用太阳能热水系统控制器》GB/T 23888 《地源热泵系统工程技术规范》GB50366 《带辅助能源的太阳能热水系统（储水箱容积大于0.6m3）技术规范》GB/T 29158 《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801 《建筑能效标识技术标准》JGJ/T288 《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142 《公共建筑节能改造技术规范》JGJ176 |  |
| 2.5 | 房屋建筑工程 | 建筑智能化（通信网络系统、信息网络系统、建筑设备监控系统、安全防范系统、综合布线系统、会议电视及有线电视系统、公共广播系统、智能化系统集成、电源与接地、小区智能化系统） | 1203 | 1 | 符合性检验和安装质量检查 | 主要设备及材料合格证说明书，隐蔽工程记录，各种机柜、弱电箱、线槽及线管安装，竖井及线槽等线缆敷设，与各种管线间安全距离及操作距离，接线质量，传感器等安装质量，电源及接地 | 《智能建筑设计标准》GB/T 50314 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 《综合布线系统工程设计规范》GB50311 《综合布线系统工程验收规范》GB50312 《安全防范工程技术规范》GB 50348 《通信电源设备安装工程验收规范》YD5079 《城市住宅和办公楼电话通信设施验收规范》YD5048 《有线电视系统技术规范》GY/T106 《综合布线系统电气特性通用测试方法》YD/T 1013 《智能建筑工程检测规程》CECS182 | 1.报告授权签字人具备建筑电气、电子信息、计算机等相关专业高级技术职称，且有不少于5年的本专业工作经历； 2.检验员具备相关专业大专（含）以上学历，且有不少于2年的专业工作经历； 3.报告审核人具备相关专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历； 4.从事设计复核的检验人员具备相关专业高级技术职称且应具有建筑智能化系统设计经历。 |
| 2.6 | 房屋建筑工程 | 建筑电气 | 0600 | 1 | 安装质量检查和符合性评价 | 主要设备及材料合格证说明书，隐蔽工程记录，各种设备、配电箱柜、母线、电缆桥架、线槽及导管安装，沟、竖井及线槽等电缆敷设，与各种管线间安全距离及操作距离，电缆头制作、接线质量，灯具安装，开关插座、接地装置、接闪器、等电位联结安装 | 《民用建筑电气设计规范》 GJ 16 《低压配电设计规范》 GB 50054 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168 《建筑物防雷设计规范》GB50057 《建筑物防雷装置检测技术规范》 GB/T 21431 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093 《公共建筑节能改造技术规范》JGJ 17 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称，且有不少于5年的本专业工作经历； 2.检验员具备本专业大专（含）以上学历，且有不少于2年的专业工作经历； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历； 4.从事设计复核的检验人员具备建筑电气高级工程师资格。 |
|  |  |  |  | 2 | 设计合理性评价 | 负荷分级及供电要求，负荷计算，继电保护，应急电源设置，配电线路布线，照明节能，防雷分级，接地极安全 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 电气综合性能、效果检验及节能性评价 | 配电系统可靠性，应急电源与正常电源间切换，电能质量，无功补偿，电击防护，绝缘电阻，接地电阻和等电位接地电阻，剩余电流动作保护装置，相序，IT系统绝缘监控 照明系统节能，节电装置，电梯节能，电器装置节能措施，自控系统节能控制 |  |  |
| 2.7 | 建筑工程 | 建筑设备系统（包括空调系统、通风系统、采暖系统、室内给排水系统、厨房排烟道、卫生间排风系统、新风系统） | 0506 0605 | 1 | 安装质量检查和符合性评价 | 设备、配件及管路安装质量和与设计符合性检验评价 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184 《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275 《洁净室施工及验收规范》JGJ71 《城镇供热系统安全运行技术规程》CJJ/T88 《地面辐射供暖技术规程》JGJ142 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称，且有不少于5年的本专业工作经历； 2.检验员具备本专业大专（含）以上学历，且有不少于2年的专业工作经历； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历； 4.检验机构还要有注册设备工程师； 5.检验项目组应有会使用工程计算软件的人员。 |
|  |  |  |  | 2 | 负荷计算、输配系统计算及各设备选型计算复核 | 冷热负荷计算、风和水输配系统的计算及设备选型计算的复核 | 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019 《公共建筑节能设计标准》GB50189 《民用建筑热工设计规范》GB50176 《住宅设计规范》GB50096 《洁净厂房设计规范》GB50073 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333 《建筑给水排水设计规范》GB 50015 《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134 《地板辐射供暖技术规程》JGJ142 |  |
|  |  |  |  | 3 | 系统运行性能及综合效能评价 | 对室内各设备系统进行检验，对系统单机性能及运行评价、系统联合运行评价、系统能效比及综合效能评价。 | 《通风与空调工程质量验收规范》GB50243 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231 《公共建筑节能设计标准》GB50189 《设备及管道保温技术通则》GB4272 《室内空气质量标准》GB/T18883 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019 《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》GB50736 《住宅设计规范》 GB 50096 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134 《建筑通风效果测试与评价标准》CJJ/T309 《城镇供热系统安全运行技术规程》CJJ/T 88 |  |
| 2.8 | 房屋建筑工程 | 施工机械（具体机具名称） |  | 1 | 安装质量检查 | 含对塔式起重机、施工升降机、井架、钢丝绳货用升降机、高处作业吊篮、钢管脚手架等机具的检验，具体应在“检验领域”栏内明确。 | 《《塔式起重机技术条件》GB/T9462 《塔式起重机安全规程》GB5144 《塔式起重机性能试验》GB/T5031 《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972 《施工升降机》GB/T10054 《施工升降机安全规则》GB10055 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88 《高处作业吊篮》GB19155 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ120 《建筑施工安全检验标准》JGJ59 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称，且有不少于5年的本专业工作经历； 2.检验员具备本专业大专（含）以上学历且有不少于2年的专业工作经历； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历。 |
|  |  |  |  | 2 | 运行状态评定 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 整机性能评价 |  |  |  |
| 2.9 | 房屋建筑工程 | 建筑 环境 | 1301 | 1 | 光环境（照明系统和采光）效果鉴定及节能性评价 | 照度、亮度、色温显色指数、反射比、眩光等光环境指标，视觉舒适性及视觉环境总体评价 日照时数、采光系数、窗地面积比、材料光学性能、眩光及天然光光环境总体评价 照明装置的效能，照明功率密度、照明能耗水平、照明节电率及节能综合评价 | 《城市居住区规划设计规范》GB 50180 《建筑采光设计标准》GB/T50033 《建筑照明设计标准》GB50034 《室外作业场地照明设计标准》GB50582 《玻璃幕墙光学性能》GB/T 18091 《视觉环境评价方法》GB/T 12454 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411 《城市道路照明设计标准》CJJ45 《夜景照明设计规范》JGJ/T163 《体育场馆照明设计及检测标准》JGJ153 《城区照明指南》CIE136 《地下建筑照明设计标准》CECS 45 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称，且有不少于5年的本专业工作经历； 2.检验员具备本专业大专（含）以上学历，且有不少于2年的本专业工作经历； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历。 |
|  |  |  |  | 2 | 声环境（隔声、吸声和振动）性能评价和环境噪音评价 | 建筑室内外噪声的评价；建筑围护结构空气声隔声性能的评价；建筑楼板撞击声隔声性能的评价；建筑室内吸声、混响性能的评价；建筑室内外振动的评价；建筑施工场地环境噪声排放的评价。 | 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 《建筑隔声评价标准》GB/T 50121 《声学 混响室吸声测量》GB/T 20247 《建筑吸声产品的吸声性能分级》GB/T16731 《厅堂混响时间测量规范》GBJ76 《住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准》GB/T 50355 《城市区域环境振动标准》GB10070 《城市区域环境振动测量方法》GB10071 《声环境质量标准》GB3096 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称，且有不少于5年的本专业工作经历； 2.检验员具备本专业大专（含）以上学历，且有不少于2年的本专业工作经历； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历。 |
| 2.9 | 房屋建筑工程 | 建筑 环境 | 1301 | 3 | 室内热湿环境和空气质量监测与评价 | 对室内温湿度进行监测并根据室内热湿环境设计及标准进行检验和评价。 通过对采样点空气中物理和污染物参数含量检测数据分析，评价室内空气质量。 | 《室内空气质量标准》GB/T18883 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》GB50736 《公共建筑节能设计标准》GB50189 《住宅设计规范》 GB 50096 《民用建筑工程室内环境控制规范》GB50325 《室内空气质量标准》GB/T18883 《居室空气中甲醛卫生标准》GB/T 16127 《室内空气中细菌总数卫生标准》GB/T 17093 《室内空气中二氧化碳卫生标准》GB/T 17094 《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准》GB/T 17095 《室内空气中氮氧化物（以NO2计）卫生标准》GB/T 17096 《室内空气中二氧化硫卫生标准》GB/T 17097 《室内空气中臭氧卫生标准》GB/T18202 《住房内氡浓度控制标准》GB/T16146 《地下建筑氡及子体控制标准》GB16536 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称，且有不少于5年的本专业工作经历； 2.检验员具备本专业大专（含）以上学历，且有不少于2年的本专业工作经历； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历。 |
| 2.10 | 房屋建筑工程 | 建筑消防设施（各子系统可单独列出） | 0600 | 1 | 消防系统设置符合性检验 | 现场核查防火设施和灭火系统等涉及消防安全的项目设置与设计文件和设计规范的符合性 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045 《建筑设计防火规范》GB50016 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219 《泡沫灭火系统设计规范》GB50151 《高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范》GB 50196 《人民防空工程设计防火规范》GB 50098 《消防安全标志设置要求》GB15630 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338 《卤代烷1211灭火系统设计规范》GBJ110 《卤代烷1301灭火系统设计规范》GB50163 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067 《地下铁道设计规范》GB50157 《气体灭火系统设计规范》GB50370 《干粉灭火系统设计规范》GB50347 《建筑给水排水设计规范》GB50015 《交流电气装置的接地》DL/T621 《旋转型喷头自动喷水灭火系统技术规程》CECS 213 | 1.技术负责人、质量负责人和授权签字人应是本机构长期雇员，且在本机构执业时间不少于2年。 2. 技术负责人应具有消防设施工程相关专业高级技术职称且有从事该领域检测/检验经历不少于3年。 3. 质量负责人经过质量管理培训并具有2年以上的质量管理经历。 4.授权签字人应具有建筑消防设施相关专业高级技术职称且有不少于8年的本专业工作经历； 5. 报告审核人应具有相关专业中级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历。 6. 检验员应具备相关专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于2年的本专业工作经历，并取得相关行业部门培训的资格证书。 |
| 2.10 | 房屋建筑工程 | 建筑消防设施（各子系统可单独列出） | 0600 | 2 | 施工质量检查 | 现场查看设施设备外观质量；安装是否规范 | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045 《建筑设计防火规范》GB50016 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263 《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281 《建筑灭火器配置验收及检验规范》GB50444 | 1.技术负责人、质量负责人和授权签字人应是本机构长期雇员，且在本机构执业时间不少于2年。 2. 技术负责人应具有消防设施工程相关专业高级技术职称且有从事该领域检测/检验经历不少于3年。 3. 质量负责人经过质量管理培训并具有2年以上的质量管理经历。 4.授权签字人应具有建筑消防设施相关专业高级技术职称且有不少于8年的本专业工作经历； 5. 报告审核人应具有相关专业中级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历。 6. 检验员应具备相关专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于2年的本专业工作经历，并取得相关行业部门培训的资格证书。 |
|  |  |  |  | 3 | 消防供配电设施功能评价 | 消防配电设施及自备发电机组等设置和功能检验 | 《建筑设计防火规范》GB50016 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045 《建筑消防设施检测技术规程》GA503 |  |
|  |  |  |  | 4 | 火灾自动报警及联动控制系统功能评价 | 火灾探测、火灾报警及联动控制设备的设置和功能检验 | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 《建筑消防设施检测技术规程》GA 503 |  |
|  |  |  |  | 5 | 消防给水设施功能评价 | 消防给水设施设置和系统功能检验 | 《建筑设计防火规范》GB50016 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 《建筑消防设施检测技术规程》GA 503 |  |
| 2.10 | 房屋建筑工程 | 建筑消防设施（各子系统可单独列出） | 0600 | 6 | 消火栓和消防炮系统功能评价 | 消火栓和消防炮的设置和功能检验 | 《建筑给水排水设计规范》GB50015 《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338 《固定消防炮灭火系统施工及验收规范》GB50498 《建筑消防设施检测技术规程》GA503 | 1.技术负责人、质量负责人和授权签字人应是本机构长期雇员，且在本机构执业时间不少于2年。 2. 技术负责人应具有消防设施工程相关专业高级技术职称且有从事该领域检测/检验经历不少于3年。 3. 质量负责人经过质量管理培训并具有2年以上的质量管理经历。 4.授权签字人应具有建筑消防设施相关专业高级技术职称且有不少于8年的本专业工作经历； 5. 报告审核人应具有相关专业中级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历。 6. 检验员应具备相关专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于2年的本专业工作经历，并取得相关行业部门培训的资格证书。 |
|  |  |  |  | 7 | 自动喷水灭火系统功能评价 | 自动喷水灭火系统的设置和功能检验 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084 《建筑消防设施检测技术规程》GA503 《旋转型喷头自动喷水灭火系统技术规程》CECS 213 |  |
|  |  |  |  | 8 | 泡沫灭火系统功能评价 | 泡沫灭火系统的设置和功能检验 | 《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281 《泡沫灭火系统设计规范》GB50151 《建筑消防设施检测技术规程》GA 503 |  |
|  |  |  |  | 9 | 气体灭火系统功能评价 | 气体灭火系统的设置和功能检验 | 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263 《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193 《气体灭火系统设计规范》GB 50370 《七氟丙烷（HFC-227ea）洁净气体灭火系统设计规范》GBJ15/23 《建筑消防设施检测技术规程》GA503 |  |
| 2.10 | 房屋建筑工程 | 建筑消防设施（各子系统可单独列出） | 0600 | 10 | 机械加压送风系统功能评价 | 机械加压送风系统的设置和功能检验 | 《建筑设计防火规范》GB50016 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045 《建筑消防设施检测技术规程》GA503 | 1.技术负责人、质量负责人和授权签字人应是本机构长期雇员，且在本机构执业时间不少于2年。 2. 技术负责人应具有消防设施工程相关专业高级技术职称且有从事该领域检测/检验经历不少于3年。 3. 质量负责人经过质量管理培训并具有2年以上的质量管理经历。 4.授权签字人应具有建筑消防设施相关专业高级技术职称且有不少于8年的本专业工作经历； 5. 报告审核人应具有相关专业中级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历。 6. 检验员应具备相关专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于2年的本专业工作经历，并取得相关行业部门培训的资格证书。 |
|  |  |  |  | 11 | 机械排烟系统功能评价 | 机械排烟系统的设置和功能检验 | 《建筑设计防火规范》GB50016 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045 《建筑消防设施检测技术规程》GA503 |  |
|  |  |  |  | 12 | 应急照明及疏散指示标志功能评价 | 应急照明及疏散指示的设置和功能检验 | 《消防应急灯具》GB17945 《建筑消防设施检测技术规程》GA 503 |  |
|  |  |  |  | 13 | 应急广播系统功能评价 | 应急广播的设置和功能检验 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166 《建筑消防设施检测技术规程》GA503 |  |
|  |  |  |  | 14 | 消防专用电话功能评价 | 消防专用电话的设置和功能检验 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166 《建筑消防设施检测技术规程》GA503 |  |
|  |  |  |  | 15 | 防火分隔设施功能评价 | 防火门、防火卷帘、挡烟垂壁、防火封堵等设施的设置和功能检验 | 《防火门》GB12955《防火卷帘》GB14102 《防火窗》GB16809《挡烟垂壁》GA533 《建筑消防设施检测技术规程》GA503 |  |
|  |  |  |  | 16 | 消防电梯功能评价 | 消防电梯设置和功能检验 | 《消防电梯制造与安装安全规范》GB26546 《建筑消防设施检测技术规程》GA503 |  |
|  |  |  |  | 17 | 灭火器配置评价 | 灭火器配置的是否规范 | 《建筑灭火器配置验收及检验规范》GB50444 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 《建筑消防设施检测技术规程》GA 503 |  |
|  |  |  |  | 18 | 钢结构防火保护评价 | 防火涂料涂覆质量 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 《混凝土结构防火涂料》GA98 《钢结构防火涂料》GB14907 《饰面型防火涂料》GB12441 《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24 |  |
| 2.11 | 房屋建筑工程 | 建筑电气防火 | 0600 | 1 | 施工质量检查 | 对建筑电气施工过程中的施工质量进行检验。 对供电、用电设备及线路的安装进行检验。 对系统的运行参数进行检测，对系统运行进行评价。 | 《10kV及以下变电所设计规范》GB 50053 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327 《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194 《电气装置安装工程、低压电器施工及验收规范》GB50254 《通用用电设备配电设计规范》GB50055 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 《高层民用建筑设计防火规范》）GB50045 《建筑设计防火规范》GB50016 《低压配电设计规范》GB50054 《供配电系统设计规范》GB50052 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354 《建筑照明设计标准》GB50034 《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050 《民用建筑电气设计规范》JGJ16 《仓库防火安全管理规则》公安部1990年6号令 | 1.技术负责人、质量负责人和授权签字人应是本机构长期雇员，且在本机构执业时间不少于2年。 2. 技术负责人应具有建筑电气防火工程相关专业高级技术职称且有从事该领域检测/检验经历不少于3年。 3. 质量负责人经过质量管理培训并具有2年以上的质量管理经历。 4.授权签字人应具有建筑电气防火工程相关专业高级技术职称且有不少于8年的本专业工作经历； 5. 报告审核人应具有相关专业中级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历。 6. 检验员应具备相关专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于2年的本专业工作经历，并取得相关行业部门培训的资格证书。 |
|  |  |  |  | 2 | 使用功能评价 |  |  |  |
| 2.12 | 房屋建筑工程 | 建筑安防设施（各子系统可单独列出）本条同本申请指南2.7条 | 0600 | 1 | 系统设计复核 | 对建筑安防设施各系统的实际配置情况是否能满足设计规范要求进行核查。 对施工过程中的施工质量进行检验。 对各系统设备的安装质量进行检验。 对系统的运行参数进行检测，对系统功能进行评价。 | 《安全防范工程技术规范》GB50348 《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》GB/T16571 《银行营业场所安全防范工程设计规范》GB/T 16676 《住宅小区安全防范系统通用技术要求》GB/T 21741 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343 《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》GB/T 20271 《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367 《入侵报警系统技术要求》GA/T 368 《出入口控制系统技术要求》GA/T 394 《电子巡查系统技术要求》GA/T 644 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T 670 《联网型可视对讲系统技术要求》GA/T 678 《城市监控报警联网系统技术标准第1部分：通用技术要求》GA/T 669.1 《安全防范系统验收规则》GA308 《城市监控报警联网系统合格评定 第一部分：系统功能性能检验规程》GA 793.1 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称，且有不少于5年的本专业工作经历； 2.检验员具备本专业大专（含）以上学历，且有不少于2年的专业工作经历； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历； 4.从事设计复核的检验人员具备电气工程师资格。 |
|  |  |  |  | 2 | 工程施工质量检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 系统运行评价 |  |  |  |
| 2.13 | 房屋建筑工程 | 建筑材料及构件（预制混凝土构件、混凝土、砂浆） | 0607 | 1 | 预制混凝土构件生产过程质量控制；预制混凝土构件质量评定 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107 《混凝土质量控制标准》GB50164 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55 《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》CECS40 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称，且有不少于5年的本专业工作经历； 2.检验员具备本专业大专（含）以上学历，且有不少于2年的专业工作经历； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历。 |
|  |  |  |  | 2 | 混凝土配合比评定、混凝土生产过程质量控制、混凝土质量评定、混凝土工程质量评定 |  | 《预拌混凝土》GB/T14902 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 《混凝土外加剂应用技术规程》GB50119 《混凝土质量控制标准》GB50164 《粉煤灰混凝土应用技术规程》GBJ146 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10 《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》JTJ275 《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》CECS40 |  |
|  |  |  |  | 3 | 砂浆原材料及配合比设计核查、生产工艺及产品质量评定、砌筑工程和抹灰工程质量评定 |  | 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203 《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》JC860 《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》JC890 |  |
|  |  |  |  | 4 | 预应力锚夹具连接器工艺检验、质量检验评价 |  | 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370 《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85 |  |
|  |  |  |  | 5 | 锚栓及后置埋件设计承载力、构造评价及施工质量 |  | 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145 《混凝土用金属锚栓》ETAG001 《混凝土和砌体材料中锚栓强度的标准测试方法》ASTM E488 |  |
| 2.14 | 建筑工程 | 净化工程 | 0600 | 1 | 设计复核与评价 | 方案选择、设计计算、整体布局、设备选型、管道计算、系统布置等是否合理。 | 《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472 《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333 《洁净厂房设计规范》GB50073 《兽药生产质量管理规范》GMP-2002 《药品生产质量管理规范》GMP-1998 《军队医院洁净手术护理单元建筑技术标准》YFB004 《洁净室施工及验收规范》JGJ71 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称，且有不少于5年的本专业工作经历； 2. 检验员应至少具有高级技术职称、10年以上净化工程相关工作经验、10项以上净化工程检测验收经历。检验员具备本专业大专（含）以上学历，且有不少于2年的本专业工作经历； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历。 |
|  |  |  |  | 2 | 工程施工质量检查 | 设备及安装质量、机房布局、系统材质及施工质量、管道安装、围护结构的材质和施工质量、室内设施的安装质量，主要对机房、吊顶及室内设施，进行现场检验。 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 综合性能评估 | 对系统进行联合运转，对全部参数进行核实，对系统综合性能进行评价。 |  |  |
| 2.15 | 建筑工程 | 生物安全实验室工程 | 0600 | 1 | 设计复核与评价 | 除按照净化工程的各项内容进行全部参数的核实和现场检验外，重点对生物安全实验室的安全性进行检验评估，包括实验室平面布局、围护结构及系统的严密性、负压梯度的形成和稳定性、排风的处理、系统的安全性和稳定性、各种工况转换时系统的稳定性、紧急情况下系统应对能力等，以降低安全风险为主要目的。 | 《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称，且有不少于5年的本专业工作经历； 2. 检验员应至少具有高级技术职称、10年以上生物安全实验室工程相关工作经验、10项以上生物安全实验室检测验收经历。检验员具备本专业大专（含）以上学历，且有不少于2年的本专业工作经历； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历。 |
|  |  |  |  | 2 | 工程施工质量检查 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 综合性能评估 |  |  |  |
| 3.1 | 市政工程 | 市政工程制品 | 0603 | 1 | 沥青混合料配合比评定、生产过程质量控制、质量评定 |  | 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40 《公路沥青路面设计规范》JTG D50 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称 ，且有不少于8年的本专业工作经历； 2.机构检验人员数量和资质满足市政主管部门要求； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历。 |
|  |  |  |  | 2 | 无机结合料稳定材料配合比评定、生产过程质量控制、质量评定 |  | 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40 《公路沥青路面设计规范》JTG D50 |  |
|  |  |  |  | 3 | 预应力锚具生产过程质量控制、质量评定 |  | 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370 《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、连接器试验方法及检测规则》JT/T 329.2 《公路桥梁预应力钢绞线用YM锚具、连接器规格系列》JT/T329.1 《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85 |  |
|  |  |  |  | 4 | 桥梁支座生产过程质量控制、质量评定 |  | 《球型支座技术条件》GB/T 17955 《公路桥梁板式橡胶支座》JTT 4 《公路桥梁盆式橡胶支座》JT391 《公路桥梁板式橡胶支座规格系列》JTT663 |  |
|  |  |  |  | 5 | 桥梁伸缩缝生产过程质量控制、质量评定 |  | 《公路桥梁伸缩装置》JT/T327 |  |
|  |  |  |  | 6 | 波纹管生产过程质量控制、质量评定 |  | 《预应力混凝土用金属波纹管》JG 225 |  |
|  |  |  |  | 7 | 桥梁混凝土构件质量评价 |  | 《混凝土结构设计规范》GB50010 《工程测量规范》GB50026 《混凝土结构试验方法标准》GB50152 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107 《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》CECS40 |  |
| 3.2 | 市政工程 | 道路 | 0603 | 1 | 特殊地基处理施工质量控制与评价 |  | 《公路路基施工技术规范》JTG F10 《公路路基设计规范》JTG D30 | 技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的本专业工作经历；报告授权签字人年龄不超过65周岁（含），应具有本专业高级技术职称、相应专业的注册执业资格且有不少于8年本专业工作经历,或应具有本专业正高级技术职称且有不少于16年的本专业工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历。有执业资格要求的需持资格证书。 |
|  |  |  |  | 2 | 路基、边坡安全性评价 |  | 《锚杆喷射混凝土支护技术规程》GB50086 《建筑边坡工程技术规范》GB50330 《公路路基设计规范》JTG D30 《公路路基施工技术规范》JTG F10 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106 《公路加筋土工程设计规范》JTJ015 《公路加筋土工程施工技术规范》JTJ035 《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》DZ/T0221 《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22 |  |
|  |  |  |  | 3 | 路基施工质量控制与评价 |  | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1 《公路路基设计规范》JTG D30 《公路路基施工技术规范》JTG F10 《公路项目安全性评价指南》JTG/T B05 《公路工程质量竣(交)工验收办法》（交通部2004年第3号令） 《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ 1 |  |
|  |  |  |  | 4 | 路面施工质量控制与评价 |  | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1 《公路沥青路面设计规范》JTG D50 《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40 《公路路面基层施工技术规范》JTJ 034 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40 《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTG F30 《公路项目安全性评价指南》JTG/B05 《公路沥青路面养护技术规范》JTJ 073.2 《公路水泥混凝土路面养护技术规范》JTJ 073.1《公路工程质量竣(交)工验收办法》（交通部2004年第3号令） 《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1 |  |
|  |  |  |  | 5 | 既有道路技术状况评定 |  | 《公路技术状况评定标准》JTG H20 |  |
| 3.3 | 市政工程 | 桥梁结构与构件 | 0604 | 1 | 桥梁施工监测与控制 |  | 《工程测量规范》GB50026 《公路桥涵设计通用规范》JTG D60 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62 《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》JTJ 025 《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63 《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1 《公路桥涵养护规范》JTG H11 《城市桥梁设计荷载标准》GJJ77 《城市桥梁设计准则》GJJ11 《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2 《城市桥梁养护技术规范》CJJ99 | 技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的本专业工作经历；报告授权签字人年龄不超过65周岁（含），应具有本专业高级技术职称、相应专业的注册执业资格且有不少于8年本专业工作经历,或应具有本专业正高级技术职称且有不少于16年的本专业工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历。有执业资格要求的需持资格证书。 |
|  |  |  |  | 2 | 桥梁交、竣工检验及评价(含荷载试验) |  | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982 《公路桥涵设计通用规范》JTG D60 《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62 《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》JTJ 025 《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63 《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50 《公路桥涵养护规范》JTG H11 《公路工程质量竣(交)工验收办法》（交通部2004年第3号令） 《城市桥梁设计荷载标准》CJJ77 《城市桥梁设计准则》GJJ11 《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2 《城市桥梁养护技术规范》CJJ99 |  |
| 3.3 | 市政工程 | 桥梁结构与构件 | 0604 | 3 | 既有桥梁检验与评定 |  | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21 《公路桥涵设计通用规范》JTG D60 《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62 《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》JTJ025 《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63 《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1 《公路桥涵养护规范》JTG H11 《城市桥梁养护技术规范》CJJ99 《城市桥梁设计荷载标准》CJJ77 《城市桥梁设计准则》GJJ11 《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2 | 技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的本专业工作经历；报告授权签字人年龄不超过65周岁（含），应具有本专业高级技术职称、相应专业的注册执业资格且有不少于8年本专业工作经历,或应具有本专业正高级技术职称且有不少于16年的本专业工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历。有执业资格要求的需持资格证书。 |
|  |  |  |  | 4 | 既有桥梁加固设计与施工方案评价及加固效果评估 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 既有桥梁运营期结构安全监测 |  |  |  |
| 3.4 | 市政工程 | 隧道(地下工程)结构与环境 | 0600 | 1 | 隧道围岩及支护施工监控测量及稳定性评价 |  | 《公路隧道设计规范》JTG D70 《公路隧道施工技术规范》JTG F60 | 技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的本专业工作经历；报告授权签字人年龄不超过65周岁（含），应具有本专业高级技术职称、相应专业的注册执业资格且有不少于8年本专业工作经历,或应具有本专业正高级技术职称且有不少于16年的本专业工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历。有执业资格要求的需持资格证书。 |
|  |  |  |  | 2 | 隧道围岩地质检测及超前预报 |  | 《公路隧道设计规范》JTG D70 《公路隧道施工技术规范》JTG F60 |  |
|  |  |  |  | 3 | 隧道施工过程质量检查 |  | 《公路隧道设计规范》JTG D70 《公路隧道施工技术规范》JTG F60 |  |
|  |  |  |  | 4 | 隧道施工质量评价 |  | 《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107 《公路隧道设计规范》JTG D70 《公路隧道施工技术规范》JTG F60 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1 《公路工程质量竣(交)工验收办法》交通部2004年第3号令 |  |
|  |  |  |  | 5 | 营运隧道技术状况评价 |  | 《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107 《公路隧道养护技术规范》JTGH12 《公路技术状况评定标准》JTG H20 |  |
|  |  |  |  | 6 | 隧道及地下建筑环境影响评价 |  | 《环境空气质量标准》GB 3095 《大气污染物综合排放标准》GB 16297 《公路隧道通风照明设计规》JTJ 026.1 《公路技术状况评定标准》JTG H20 《环境影响评价技术导则大气环境》HJ/T2.2 《环境影响评价技术导则 声环境》HJ/T2.4 《环境空气质量手工监测技术规范》HJ/T194 |  |
| 3.5 | 市政工程 | 交通工程(交通安全设施) | 0603 | 1 | 建造监督 | 对交通标志、路面标线、波形梁钢护栏、隔离栅、防眩板等安全设施的施工安装质量进行建造监督及结果评价。 | 《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T18226 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1 《公路工程质量竣(交)工验收办法》交通部2004年第3号令 《关于贯彻执行公路工程竣交工验收办法有关事宜的通知》交公路发[2004]446号 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称 ，且有不少于8年的本专业工作经历； 2.机构检验人员数量和资质满足交通主管部门要求； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历。 |
|  |  |  |  | 2 | 建造结果质量评价 |  |  |  |
| 3.6 | 市政工程 | 交通工程(机电设施) | 0603 | 1 | 建造监督 | 对监控、通信、收费、低压配电、照明等机电设施的施工安装质量进行建造监督及结果评价。 | 《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》JTG F80/2 《公路工程质量竣(交)工验收办法》（交通部2004年第3号令） 《关于贯彻执行公路工程竣交工验收办法有关事宜的通知》交公路发[2004]446号 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称 ，且有不少于8年的本专业工作经历； 2.机构检验人员数量和资质满足交通主管部门要求； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历。 |
|  |  |  |  | 2 | 建造结果质量评价 |  |  |  |
| 3.7 | 市政工程 | 给排水工程（含城市给水工程、排水工程、建筑给水排水工程、工业给水排水工程） | 0603 | 1 | 施工过程质量检查 |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268 《城市居民生活用水量标准》GB/T 50331 《城市给水工程规划规范》GB50282 《城市排水工程规划规范》GB50318 《建筑给水排水设计规范》GB50015 《室外排水设计规范》GB50014 《室外给水设计规范》GB50013 《建筑中水设计规范》GB50336 《污水再生利用工程设计规范》GB50335 《泵站设计规范》GB/T50265 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364 《给排水构筑物结构设计规范》GB50069 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称 ，且有不少于8年的本专业工作经历； 2.机构检验人员数量和资质满足市政主管部门要求； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历。 |
|  |  |  |  | 2 | 施工过程质量评价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 工程营运技术状况评价 |  |  |  |
| 3.7 | 市政工程 | 给排水工程 | 0603 | 4 | 水污染控制规划的评价 |  | 《中华人民共和国水污染防治法》全国人大会常委会于2008年2月28日修订通过 《城市排水许可管理办法》2006年12月11日建设部常务会议讨论通过 《污水综合排放标准》GB8978 《造纸工业水污染物排放标准》GB3544 《船舶污染物排放标准》GB 3552 《船舶工业污染物排放标准》GB4286 《海洋石油开发工业含油污水排放标准》GB 4914 《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287 《肉类加工工业水污染物排放标准》GB 13457 《合成氨工业水污染物排放标准》GB13458 《钢铁工业水污染物排放标准》GB13456 《航天推进剂水污染物排放标准》GB 14374 《兵器工业水污染物排放标准》GB14470.1～14470.3和GB4274～4279 《磷肥工业水污染物排放标准》GB 15580 《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》GB15581 《梯恩梯工业水污染物排放标准》GB 4274 《黑索金工业水污染物排放标准》GB4275 《二硝基重氮酚工业水污染物排放标准》GB4278 《叠氮化铅、三硝基间苯二酚铅、D·S共晶工业水污染物排放标准》GB4279 《污水海洋处置工程污染控制标准》GWKB4 《污水排入城市下水道水质标准》CJ 3082 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称 ，且有不少于8年的本专业工作经历； 2.机构检验人员数量和资质满足市政主管部门要求； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历。 |
|  | 市政工程 |  |  | 5 | 水资源保护的效果评估 |  | 《中华人民共和国水法》全国人大常委会于2002年8月29日修订通过 《中华人民共和国水污染防治法》全国人大会常委会于2008年2月28日修订通过 《水资源供需预测分析技术规范》SL 429 |  |
| 3.8 | 市政工程 | 燃气管道工程 | 0603 | 1 | 燃气管道工程施工过程质量检查 |  | 《城市燃气热值测定方法》GB/T 12206 《城市燃气相对密度测定方法》GB/T 12207 《城市燃气中氨含量测定》GB/T 12210 《室外煤气热力工程设施抗震鉴定标准》GBJ 44 《永久气体气瓶充装站安全技术条件》GB 17264 《液化气体气瓶充装站安全技术条件》GB 17265 《溶解乙炔气瓶充装站安全技术条件》GB 17266 《液化石油气瓶充装站安全技术条件》GB 17267 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33 《多边形稀油密封储气柜工程施工质量验收规程》CECS 186 《家用燃气燃烧器具合格评定程序及检验规则》CJ/T 222 《燃气燃烧器具实验室-技术通则》CJ/T3075.1 《城镇燃气计量单位和符号》CJ/T 3069 《城镇燃气管网抢修和维护技术规程》CJJ51 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51 《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63 《埋地钢骨架聚乙烯复合管燃气管道工程技术规程》CECS 131 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称 ，且有不少于8年的本专业工作经历； 2.机构检验人员数量和资质满足市政主管部门要求； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历。 |
|  |  |  |  | 2 | 燃气管道工程施工质量评价 |  |  |  |
| 3.8 | 市政工程 | 燃气管道工程 | 0603 | 3 | 燃气管道工程营运技术状况评价 |  | 《城镇燃气设计规范》GB 50028 《氧气站设计规范》GB 50030 《乙炔站设计规范》GB 50031 《发生炉煤气站设计规范》GB 50195 《输气管道工程设计规范》GB 50251 《压缩空气站设计规范》GB 50029 《输气管道工程设计规范》GB 50251 《城镇燃气设计规范》GB 50028 《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ 63 《城市燃气热力工程规范》ZBBZH/GJ 31 《瓶装液化石油气调压器》CJ 50 《城镇燃气调压器》CJ 274 《城镇燃气调压箱》CJ/T 275 《压缩空气站设计规范(试行)》TJ 29 《氧气站设计规范(试行)》TJ 30 《乙炔站设计规范(试行)》TJ 31 《埋地输油输气钢管道结构设计规范》CECS 15 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称 ，且有不少于8年的本专业工作经历； 2.机构检验人员数量和资质满足市政主管部门要求； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历。 |
| 3.9 | 市政工程 | 热力管道工程 | 0603 | 1 | 热力管道工程施工过程质量检查 |  | 《球形储罐施工及验收规范》GB50094 《立式圆筒形焊接油罐施工及验收规范》GB50128 《城镇燃气设计规范（2002年版）》GB50028 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032 《原油和天然气工程设计防火规范》GB50183 《发生炉煤气站设计规范》GB50195 《输气管道工程设计规范》GB50251 《输油管道工程设计规范》GB50253 《住宅厨房及相关设备基本参数》GB11228 《室外煤气热力工程设施抗震鉴定标准》GBJ44 《城市供热管网工程质量检验评定标准》CJJ38 《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28 《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33 《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94 《城镇供热系统安全运行技术规程》CJJ/T88 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63 《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T81 《汽车用燃气加气站技术规范》CJJ84 《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ95 《城市热力网设计规范》CJJ34 《供热术语标准》CJJ55 《供热工程制图标准》CJJ/T78 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称 ，且有不少于8年的本专业工作经历； 2.机构检验人员数量和资质满足市政主管部门要求； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历。 |
|  |  |  |  | 2 | 热力管道工程施工质量评价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 热力管道工程营运技术状况评价 |  |  |  |
| 3.10 | 市政工程 | 市政厂(场)、站构筑物结构工程 | 0603 | 1 | 施工过程质量检查 |  | 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166 《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称 ，且有不少于8年的本专业工作经历； 2.机构检验人员数量和资质满足市政主管部门要求； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历。 |
|  |  |  |  | 2 | 施工质量评价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 营运技术状况评价 |  |  |  |
| 3.11 | 市政工程 | 城市轨道交通工程 | 0603 | 1 | 施工过程质量检查 |  | 《城市轨道交通技术规范》GB 50490 《城市轨道交通工程测量规范》GB50308 《城市轨道交通工程质量验收标准》DB11-311 《沈阳市地铁土建工程施工质量验收实施细则》 《北京市城市轨道交通安全运营管理办法》 | 技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的本专业工作经历；报告授权签字人年龄不超过65周岁（含），应具有本专业高级技术职称、相应专业的注册执业资格且有不少于8年本专业工作经历,或应具有本专业正高级技术职称且有不少于16年的本专业工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历。有执业资格要求的需持资格证书。 |
|  |  |  |  | 2 | 施工质量评价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 营运技术状况评价 |  |  |  |
| 4.1 | 交通建设工程 | 公路工程材料及制品 | 0607 | 1 | 沥青混合料配合比评定、生产过程质量控制、质量评定 |  | 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40 《公路沥青路面设计规范》JTG D50 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称 ，且有不少于8年的本专业工作经历； 2.机构检验人员数量和资质满足交通主管部门要求； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历。 |
|  |  |  |  | 2 | 混凝土配合比评定、生产过程质量控制、质量评定 |  | 《混凝土外加剂应用技术规程》GB50119 《粉煤灰混凝土应用技术规程》GBJ146 《混凝土质量控制标准》GB50164 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10 |  |
|  |  |  |  | 3 | 无机结合料稳定材料配合比评定、生产过程质量控制、质量评定 |  | 《公路路面基层施工技术规范》JTJ034 《公路沥青路面设计规范》JTG D50 |  |
|  |  |  |  | 4 | 预应力锚具生产过程质量控制、质量评定 |  | 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370 《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、连接器试验方法及检测规则》JT/T 329.2 《公路桥梁预应力钢绞线用YM锚具、连接器规格系列》JT/T329.1 《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85 |  |
|  | 交通建设工程 |  |  | 5 | 桥梁支座生产过程质量控制、质量评定 |  | 《球型支座技术条件》GB/T 17955 《公路桥梁板式橡胶支座》JTT 4 《公路桥梁盆式橡胶支座》JT391 《公路桥梁板式橡胶支座规格系列》JTT663 |  |
|  |  |  |  | 6 | 桥梁伸缩缝生产过程质量控制、质量评定 |  | 《公路桥梁伸缩装置》JT/T327 |  |
|  |  |  |  | 7 | 波纹管生产过程质量控制、质量评定 |  | 《预应力混凝土用金属波纹管》JG 225 |  |
|  |  |  |  | 8 | 桥梁等混凝土构件质量评价 |  | 《混凝土结构设计规范》GB50010 《混凝土结构试验方法标准》GB50152 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107 《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》CECS40 |  |
| 4.2 | 交通建设工程 | 道路工程 | 0603 | 1 | 特殊地基处理施工质量控制 |  | 《公路路基施工技术规范》JTG F10 《公路路基设计规范》JTG D30 | 技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的本专业工作经历；报告授权签字人年龄不超过65周岁（含），应具有本专业高级技术职称、相应专业的注册执业资格且有不少于8年本专业工作经历,或应具有本专业正高级技术职称且有不少于16年的本专业工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历。有执业资格要求的需持资格证书。 |
|  |  |  |  | 2 | 路基、边坡安全性评价 |  | 《锚杆喷射混凝土支护技术规程》GB50086 《建筑边坡工程技术规范》GB50330 《公路路基设计规范》JTG D30 《公路路基施工技术规范》JTG F10 《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTG F80/1 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106 《公路加筋土工程设计规范》JTJ015 《公路加筋土工程施工技术规范》JTJ035 《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》DZ/T0221 《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22 |  |
|  |  |  |  | 3 | 路基施工质量控制 |  | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1 《公路路基设计规范》JTG D30 《公路路基施工技术规范》JTG F10 《公路项目安全性评价指南》JTG/B05 《公路工程质量竣(交)工验收办法》（交通部2004年第3号令） 《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ 1 |  |
|  | 交通建设工程 |  |  | 4 | 路面施工质量控制 |  | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1 《公路沥青路面设计规范》JTG D50 《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40 《公路路面基层施工技术规范》JTJ 034 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40 《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTG F30 《公路项目安全性评价指南》JTG/B05 《公路沥青路面养护技术规范》JTJ 073.2 《公路水泥混凝土路面养护技术规范》JTJ 073.1 《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1 《公路工程质量竣(交)工验收办法》（交通部2004年第3号令） |  |
|  |  |  |  | 5 | 既有道路技术状况评定 |  | 《公路技术状况评定标准》JTG H20 |  |
| 4.3 | 交通建设工程 | 桥梁结构与构件 | 0604 | 1 | 桥梁施工监测与控制 |  | 《工程测量规范》GB50026 《公路桥涵设计通用规范》JTG D60 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62 《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》JTJ 025 《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63 《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1 《公路桥涵养护规范》JTG H11 《城市桥梁设计荷载标准》GJJ77 《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2 《城市桥梁养护技术规范》CJJ99 《城市桥梁设计准则》GJJ11 | 技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的本专业工作经历；报告授权签字人年龄不超过65周岁（含），应具有本专业高级技术职称、相应专业的注册执业资格且有不少于8年本专业工作经历,或应具有本专业正高级技术职称且有不少于16年的本专业工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历。有执业资格要求的需持资格证书。 |
|  | 交通建设工程 |  |  | 2 | 桥梁交、竣工检验及评价(含荷载试验) |  | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21 《公路桥涵设计通用规范》JTG D60 《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62 《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》JTJ 025 《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63 《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041 《公路桥涵养护规范》JTG H11 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982 《公路工程质量竣(交)工验收办法》（交通部2004年第3号令） 《城市桥梁设计荷载标准》CJJ77 《城市桥梁设计准则》GJJ11 《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2 《城市桥梁养护技术规范》CJJ99 |  |
| 4.3 | 交通建设工程 | 桥梁结构与构件 | 0604 | 3 | 既有桥梁检验与评定 |  | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21 《公路桥涵设计通用规范》JTG D60 《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62 《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》JTJ025 《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63 《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50 《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTG F80/1 《公路桥涵养护规范》JTG H11 《城市桥梁养护技术规范》CJJ99 《城市桥梁设计荷载标准》CJJ77 《城市桥梁设计准则》GJJ11 《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2 | 技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的本专业工作经历；报告授权签字人年龄不超过65周岁（含），应具有本专业高级技术职称、相应专业的注册执业资格且有不少于8年本专业工作经历,或应具有本专业正高级技术职称且有不少于16年的本专业工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历。有执业资格要求的需持资格证书。 |
|  |  |  |  | 4 | 既有桥梁加固设计与施工方案评价及加固效果评估 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 既有桥梁运营期结构安全监测 |  |  |  |
| 4.4 | 交通建设工程 | 隧道(地下工程)结构与环境 | 0600 | 1 | 隧道围岩及支护施工监控测量及稳定性评价 |  | 《公路隧道设计规范》JTG D70 《公路隧道施工技术规范》JTG F60 《公路隧道施工技术细则》JTG/T F60 | 技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的本专业工作经历；报告授权签字人年龄不超过65周岁（含），应具有本专业高级技术职称、相应专业的注册执业资格且有不少于8年本专业工作经历,或应具有本专业正高级技术职称且有不少于16年的本专业工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历。有执业资格要求的需持资格证书。 |
|  |  |  |  | 2 | 隧道围岩地质检测及超前预报 |  | 《公路隧道设计规范》JTG D70 《公路隧道施工技术规范》JTG F60 《公路隧道施工技术细则》JTG/T F60 |  |
|  |  |  |  | 3 | 隧道施工过程质量检查 |  | 《公路隧道设计规范》JTG D70 《公路隧道施工技术规范》JTG F60 《公路隧道施工技术细则》JTG/T F60 |  |
|  |  |  |  | 4 | 隧道施工质量评价 |  | 《公路隧道设计规范》JTG D70 《公路隧道施工技术规范》JTG F60 《公路隧道施工技术细则》JTG/T F60 《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1 《公路工程质量竣(交)工验收办法》（交通部2004年第3号令） |  |
|  |  |  |  | 5 | 营运隧道技术状况评价 |  | 《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107 《公路隧道养护技术规范》JTGH12 《公路技术状况评定标准》JTG H20 |  |
|  |  |  |  | 6 | 隧道及地下建筑环境影响评价 |  | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297 《环境空气质量标准》GB3095 《公路技术状况评定标准》JTG H20 《公路隧道通风照明设计规》JTJ026.1 《环境影响评价技术导则大气环境》HJ/T 2.2 《环境影响评价技术导则 声环境》HJ/T 2.4 《环境空气质量手工监测技术规范》HJ/T 194 |  |
| 4.5 | 交通建设工程 | 交通工程（交通安全设施) | 0603 | 1 | 产品制造监督 | 对交通标志、路面标线、波形梁钢护栏、隔离栅、防眩板等安全设施的施工安装质量进行建造监督及结果评价。 | 《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226 《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTG F80/1 《公路工程质量竣(交)工验收办法》（交通部2004年第3号令） 《关于贯彻执行公路工程竣交工验收办法有关事宜的通知》交公路发[2004]446号 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称 ，且有不少于8年的本专业工作经历； 2.机构检验人员数量和资质满足交通主管部门要求； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历。 |
|  |  |  |  | 2 | 建造监督及建造结果质量评价 |  |  |  |
| 4.6 | 交通建设工程 | 交通工程（机电设施) | 0603 | 1 | 建造监督 | 对监控、通信、收费、低压配电、照明等机电设施的施工安装质量进行建造监督及结果评价。 | 《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》JTG F80/2 《公路工程质量竣(交)工验收办法》（交通部2004年第3号令） 《关于贯彻执行公路工程竣交工验收办法有关事宜的通知》交公路发[2004]446号 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称 ，且有不少于8年的本专业工作经历； 2.机构检验人员数量和资质满足交通主管部门要求； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历。 |
|  |  |  |  | 2 | 建造结果质量评价 |  |  |  |
| 4.7 | 交通建设工程 | 水运工程钢结构 | 0603 | 1 | 钢结构建造监督 |  | 《钢结构设计规范》GB50017 《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T16939 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB1231 《钢网架螺栓球节点》JG10 《钢网架焊接球节点》JG11 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 《焊接工艺评定规程》DL/T 868 《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24 | 技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的本专业工作经历；报告授权签字人年龄不超过65周岁（含），应具有本专业高级技术职称、相应专业的注册执业资格且有不少于8年本专业工作经历,或应具有本专业正高级技术职称且有不少于16年的本专业工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历。有执业资格要求的需持资格证书。从事焊接工程质量检验的检验机构人员应满足CNAS-CL14的要求。 |
|  |  |  |  | 2 | 钢结构施工过程质量检查及施工质量评价 |  | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB 50224 《钢结构设计规范》GB50017 《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78 《钢网架检验及验收标准》JG12 《钢桁架检验及验收标准》JG9 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 《焊接工艺评定规程》DL/T 868 《钢管混凝土结构设计与施工规程》CECS28 |  |
| 4.7 | 交通建设工程 | 水运工程钢结构 | 0603 | 3 | 钢结构运营质量检查 |  | 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB 50224 《钢结构设计规范》GB50017 《海港工程钢结构防腐蚀技术规范》JTS153-3 《钢网架检验及验收标准》JG12 《钢桁架检验及验收标准》JG9 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 《钢结构检测评定及加固技术规程》YB9257 《焊接工艺评定规程》DL/T 868 《钢管混凝土结构设计与施工规程》CECS28 《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24 | 技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的本专业工作经历；报告授权签字人年龄不超过65周岁（含），应具有本专业高级技术职称、相应专业的注册执业资格且有不少于8年本专业工作经历,或应具有本专业正高级技术职称且有不少于16年的本专业工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历。有执业资格要求的需持资格证书。 |
| 4.8 | 交通建设工程 | 水运工程结构与构件 | 0603 | 1 | 混凝土构件质量评价 |  | 《水工混凝土结构设计规范》SL/T191 《水运工程混凝土施工规范》JTJ 268 《水运工程混凝土质量控制标准》JTJ269 《港口工程粉煤灰混凝土技术规程》JTJ/T273 《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》JTJ275 | 技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的本专业工作经历；报告授权签字人年龄不超过65周岁（含），应具有本专业高级技术职称、相应专业的注册执业资格且有不少于8年本专业工作经历,或应具有本专业正高级技术职称且有不少于16年的本专业工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历。有执业资格要求的需持资格证书。 |
|  |  |  |  | 2 | 水运工程结构施工监测与控制 |  | 《水运工程混凝土施工规范》JTJ 268 《水运工程混凝土质量控制标准》JTJ269 《航道整治工程技术规范》JTJ312 |  |
|  |  |  |  | 3 | 水运工程结构交、竣工检验及评价 |  | 《港口工程质量检验评定标准》JTJ221 《航道整治工程质量检验评定标准》JTJ 314 《航道整治工程技术规范》JTJ312 《港口工程竣工验收办法》交通部令2005年第2号 |  |
|  |  |  |  | 4 | 水运工程结构运营质量检查 |  | 《港口工程质量检验评定标准》JTJ221 《航道整治工程质量检验评定标准》JTJ 314 《航道整治工程技术规范》JTJ312 《港口工程混凝土非破损检测技术规程》JTJ/T272 《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》JTJ275 《港口工程竣工验收办法》交通部令2005年第2号 |  |
| 5.1 | 铁道建设工程 | 铁路路基 | 0603 | 1 | 特殊地基处理施工质量控制 |  | 《铁路路基设计规范》TB10001 《铁路路基施工规范》TB10202 《动力触探技术规定》TBJ18 《铁路工程地质原位测试规程》TB10018 《粉体喷搅法加固软弱土层》TB10113 《变形模量Ev2检测规程》铁建设[2005]188号 | 技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的本专业工作经历；报告授权签字人年龄不超过65周岁（含），应具有本专业高级技术职称、相应专业的注册执业资格且有不少于8年本专业工作经历,或应具有本专业正高级技术职称且有不少于16年的本专业工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历。有执业资格要求的需持资格证书。 |
|  |  |  |  | 2 | 路基、边坡安全性评价 |  | 《锚杆喷射混凝土支护技术规程》GB50086 《建筑边坡工程技术规范》GB50330 《铁路路基设计规范》TB10001 《铁路路基施工规范》TB10202 《铁路路基支挡结构设计规范》TB10118 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414 《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》铁建设(2005)160 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106 《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》DZ/T0221 《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22 |  |
|  |  |  |  | 3 | 路基施工质量控制 |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414 《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》铁建设(2005)160 《铁路路基设计规范》TB10001 《铁路路基施工规范》TB10202 |  |
|  |  |  |  | 4 | 既有路基技术状况评定 |  |  |  |
| 5.2 | 铁道建设工程 | 铁路桥梁结构与构件 | 0604 | 1 | 简支梁或简支板质量评价 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 《混凝土结构试验方法标准》GB50152 《预应力混凝土铁路桥简支梁静载弯曲试验方法及评定标准》TB2092 《铁路桥梁竖向挠度的评定与测量方法》TB/T2898 《铁路桥梁检定规范》铁运函[2004]120 | 技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的本专业工作经历；报告授权签字人年龄不超过65周岁（含），应具有本专业高级技术职称、相应专业的注册执业资格且有不少于8年本专业工作经历,或应具有本专业正高级技术职称且有不少于16年的本专业工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历。有执业资格要求的需持资格证书。 |
|  |  |  |  | 2 | 桥梁施工监测与控制 |  | 《工程测量规范》GB50026 《铁路桥涵设计基本规范》TB10002.1 《铁路桥梁钢结构设计规范》TB10002.2 《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB10002.3 《铁路桥涵混凝土和砌体结构设计规范》TB10002.4 《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB10002.5 《铁路桥涵施工规范》TB10203 《铁路混凝土与砌体工程施工规范》TB10424 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10415 《铁路桥梁涵洞隧道紧急抢修及检测养护实用手册》 |  |
|  |  |  |  | 3 | 桥梁交、竣工检验及评价(含荷载试验) |  | 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10415 《预应力混凝土铁路桥简支梁静载弯曲试验方法及评定标准》TB2092 《铁路桥梁竖向挠度的评定与测量方法》TB/T2898 《铁路桥梁检定规范》铁运函[2004]120 《铁路桥涵设计基本规范》TB10002.1 《铁路桥梁钢结构设计规范》TB10002.2 《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB10002.3 《铁路桥涵混凝土和砌体结构设计规范》TB10002.4 《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB10002.5 《铁路桥涵施工规范》TB10203 《铁路桥梁抗震鉴定与加固技术规范》TB10116 《铁路桥梁涵洞隧道紧急抢修及检测养护实用手册》 |  |
|  |  |  |  | 4 | 既有桥梁检验与评定 |  | 《预应力混凝土铁路桥简支梁静载弯曲试验方法及评定标准》TB2092 《铁路桥梁竖向挠度的评定与测量方法》TB/T2898 《铁路桥梁检定规范》铁运函[2004]120 《铁路桥涵设计基本规范》TB10002.1 《铁路桥梁钢结构设计规范》TB10002.2 《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB10002.3 《铁路桥涵混凝土和砌体结构设计规范》TB10002.4 《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB10002.5 《铁路桥梁抗震鉴定与加固技术规范》TB10116 《铁路混凝土桥梁弹性伸缩缝暂行技术条件》TJ/GW120-2013 《客运专线桥梁圆柱面钢支座暂行技术条件》科技基[2005]101号 《客运专线桥梁盆式橡胶支座暂行技术条件》科技基[2005]101号 《铁路桥隧建筑物维修规则》 铁运〔2010〕38号 《铁路桥遂建筑物劣化评定标准》TB/T 2092-2003 《高速铁路桥梁运营性能检定规定（试行）》 TG/GW 209-2014 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424-2010 |  |
|  |  |  |  | 5 | 既有桥梁加固设计与施工方案评价及加固效果评估 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 既有桥梁运营期结构安全监测 |  |  |  |
| 5.3 | 铁道建设工程 | 铁路隧道结构 | 0600 | 1 | 隧道围岩及支护施工监控测量及稳定性评价 |  | 《铁路隧道设计规范》TB10003 《铁道隧道施工规范》TB10204 | 技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的本专业工作经历；报告授权签字人年龄不超过65周岁（含），应具有本专业高级技术职称、相应专业的注册执业资格且有不少于8年本专业工作经历,或应具有本专业正高级技术职称且有不少于16年的本专业工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历。有执业资格要求的需持资格证书。 |
|  |  |  |  | 2 | 隧道围岩地质检测及超前预报 |  | 《铁路隧道设计规范》TB10003 《铁道隧道施工规范》TB10204 |  |
|  |  |  |  | 3 | 隧道施工过程质量检查 |  | 《铁路隧道设计规范》TB10003 《铁道隧道施工规范》TB10204 |  |
|  |  |  |  | 4 | 隧道施工质量评价 |  | 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107 《铁路隧道设计规范》TB10003 《铁道隧道施工规范》TB10204 《客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准》铁建设[2005]160号 |  |
|  |  |  |  | 5 | 营运隧道技术状况评价 |  | 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107 《铁路桥梁涵洞隧道紧急抢修及检测养护实用手册》 |  |
|  |  |  |  | 6 | 隧道及地下建筑环境影响 |  | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297 《环境空气质量标准》GB3095 《铁路隧道设计规范》TB10003 《客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准》铁建设[2005]160号 《环境影响评价技术导则大气环境》HJ/T 2.2 《环境影响评价技术导则 声环境》HJ/T 2.4 《环境空气质量手工监测技术规范》HJ/T 194 |  |
| 6.1 | 水利建设工程 | 水利岩土工程 | 0604 | 1 | 爆破安全监测与控制 |  | 《水电水利工程爆破安全监测规程》DL/T5333 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称，且有不少于8年的本专业工作经历； 2.机构检验人员数量和资质满足水利(水电)主管部门要求，检验人员团队应有水工、地质、测量和建材不同专业人员组成，具有中、高级专业职称的人员应占检验人员总数的50%以上，不少于8年本专业工作经历的人员应占检验人员总数的80%以上，至少应有中华人民共和国注册土木工程师(岩土、水利水电)各一名； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历。 |
|  |  |  |  | 2 | 地下洞室的安全监测 |  | 《水利水电建设工程验收规程》SL223 《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL31 《水利水电工程钻孔抽水试验规程》SL320 《水工混凝土结构设计规范》SL/T191 《水工钢筋混凝土结构设计规范(试行)》SDJ20 《水工混凝土施工规范》SDJ207 《水工预应力锚固施工规范》SL46 《水电水利工程锚喷支护施工规范》DL/T5181 |  |
| 6.2 | 水利建设工程 | 水利混凝土等结构工程 | 0604 | 1 | 混凝土结构质量评价 |  | 《混凝土结构设计规范》GB50010 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107 《工程测量规范》GB50026 《水利水电工程单元工程质量等级评定标准》SDJ249.1～6 《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》CECS40 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称，且有不少于8年的本专业工作经历； 2.机构检验人员数量和资质满足水利(水电)主管部门要求，检验人员团队应有水工、地质、测量和建材不同专业人员组成，具有中、高级专业职称的人员应占检验人员总数的50%以上，不少于8年本专业工作经历的人员应占检验人员总数的80%以上，至少应有中华人民共和国注册土木工程师(岩土、水利水电)各一名； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历。 |
|  |  |  |  | 2 | 水工建筑群的安全监测 |  | 《水利水电建设工程验收规程》SL223 《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL 31 《水利水电工程钻孔抽水试验规程》SL320 《水工混凝土结构设计规范》SL/T191 《水工钢筋混凝土结构设计规范(试行)》SDJ20 《浆砌石坝设计规范》SL25 《小型水利水电工程碾压式土石坝设计导则》SL189 《混凝土面板堆石坝设计规范》SL228 《碾压式土石坝设计规范》SL274 《水工预应力锚固施工规范》SL46 《土石坝沥青混凝土面板和心墙设计准则》SLJ01 《混凝土拱坝设计规范》SD145 《混凝土重力坝设计规范（试行）》SDJ21 《水工混凝土施工规范》SDJ207 《碾压混凝土坝设计导则》DL/T5005 《水电水利工程锚喷支护施工规范》DL/T5181 |  |
| 6.2 | 水利建设工程 | 水利混凝土等结构工程 | 0604 | 3 | 大坝(混凝土坝、土石坝等)或河堤施工监测与控制 |  | 《工程测量规范》GB50026 《土石坝安全监测技术规范》 SL60 《水利水电工程测量规范（规划设计阶段）》SL197 《水工混凝土结构设计规范》SL/T191 《水工钢筋混凝土结构设计规范(试行)》SDJ20 《浆砌石坝设计规范》SL25 《小型水利水电工程碾压式土石坝设计导则》SL189 《混凝土面板堆石坝设计规范》SL228 《碾压式土石坝设计规范》SL274 《土石坝沥青混凝土面板和心墙设计准则》SLJ01 《混凝土拱坝设计规范》SD145 《混凝土重力坝设计规范（试行）》SDJ21 《水工预应力锚固施工规范》SL46 《水利水电建设工程验收规程》SL223 《水工混凝土施工规范》SDJ207 《水电水利工程锚喷支护施工规范》DL/T5181 《碾压混凝土坝设计导则》DL/T5005 《混凝土坝安全监测技术规范》DL/T5178 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称，且有不少于8年的本专业工作经历； 2.机构检验人员数量和资质满足水利(水电)主管部门要求，检验人员团队应有水工、地质、测量和建材不同专业人员组成，具有中、高级专业职称的人员应占检验人员总数的50%以上，不少于8年本专业工作经历的人员应占检验人员总数的80%以上，至少应有中华人民共和国注册土木工程师(岩土、水利水电)各一名； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历。 |
|  | 水利建设工程 |  |  | 4 | 大坝(混凝土坝、土石坝等)或河堤交、竣工检验及评价 |  | 《水利水电建设工程验收规程》SL223 《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL 31 《水利水电工程钻孔抽水试验规程》SL320 《水工混凝土结构设计规范》SL/T191 《水工钢筋混凝土结构设计规范(试行)》SDJ20 《浆砌石坝设计规范》SL25 《小型水利水电工程碾压式土石坝设计导则》SL189 《混凝土面板堆石坝设计规范》SL228 《碾压式土石坝设计规范》SL274 《水工预应力锚固施工规范》SL46 《土石坝沥青混凝土面板和心墙设计准则》SLJ01 《混凝土拱坝设计规范》SD145 《混凝土重力坝设计规范（试行）》SDJ21 《水工混凝土施工规范》SDJ207 《水电水利工程锚喷支护施工规范》DL/T5181 《碾压混凝土坝设计导则》DL/T5005 |  |
| 6.2 | 水利建设工程 | 水利混凝土等结构工程 | 0604 | 5 | 既有大坝(混凝土坝、土石坝等)或河堤检验 |  | 《水工预应力锚固施工规范》SL46 《水利水电建设工程验收规程》SL223 《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL31 《水利水电工程钻孔抽水试验规程》SL320 《水工混凝土结构设计规范》SL/T191 《水工钢筋混凝土结构设计规范(试行)》SDJ20 《浆砌石坝设计规范》SL25 《小型水利水电工程碾压式土石坝设计导则》SL189 《混凝土面板堆石坝设计规范》SL228 《碾压式土石坝设计规范》SL274 《土石坝沥青混凝土面板和心墙设计准则》SLJ01 《混凝土拱坝设计规范》SD145 《混凝土重力坝设计规范（试行）》SDJ21 《水工混凝土施工规范》SDJ207 《水电水利工程锚喷支护施工规范》DL/T5181 《碾压混凝土坝设计导则》DL/T5005 | 1.报告授权签字人具备本专业高级技术职称，且有不少于8年的本专业工作经历； 2.机构检验人员数量和资质满足水利(水电)主管部门要求，检验人员团队应有水工、地质、测量和建材不同专业人员组成，具有中、高级专业职称的人员应占检验人员总数的50%以上，不少于8年本专业工作经历的人员应占检验人员总数的80%以上，至少应有中华人民共和国注册土木工程师(岩土、水利水电)各一名； 3.报告审核人具备本专业中级技术职称，且有不少于3年的本专业工作经历。 |
|  | 水利建设工程 |  |  | 6 | 大坝(混凝土坝、土石坝等)安全性与可靠性评价 |  | 《水利水电建设工程验收规程》SL223 《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL 31 《水利水电工程钻孔抽水试验规程》SL320 《水工混凝土结构设计规范》SL/T191 《水工钢筋混凝土结构设计规范(试行)》SDJ20 《浆砌石坝设计规范》SL25 《小型水利水电工程碾压式土石坝设计导则》SL189 《混凝土面板堆石坝设计规范》SL228 《碾压式土石坝设计规范》SL274 《水工预应力锚固施工规范》SL46 《土石坝沥青混凝土面板和心墙设计准则》SLJ01 《混凝土拱坝设计规范》SD145 《混凝土重力坝设计规范（试行）》SDJ21 《水工混凝土施工规范》SDJ207 《水电水利工程锚喷支护施工规范》DL/T5181 《碾压混凝土坝设计导则》DL/T5005 |  |
| 6.3 | 水利建设工程 | 水利金属结构 | 06 | 1 | 金属结构建造监督 |  | 《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T16939 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件GB1231 《钢结构设计规范》GB50017 《钢网架螺栓球节点》JG10 《钢网架焊接球节点》JG11 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 《焊接工艺评定规程》DL/T868 《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24 | 技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的本专业工作经历；报告授权签字人年龄不超过65周岁（含），应具有本专业高级技术职称、相应专业的注册执业资格且有不少于8年本专业工作经历,或应具有本专业正高级技术职称且有不少于16年的本专业工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历。有执业资格要求的需持资格证书。 |
|  |  |  |  | 2 | 金属结构施工过程质量检查及施工质量评价 |  | 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB 50224 《钢结构设计规范》GB50017 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78 《钢网架检验及验收标准》JG12 《钢桁架检验及验收标准》JG9 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 《钢管混凝土结构设计与施工规程》CECS28 《焊接工艺评定规程》DL/T 868 |  |
|  | 水利建设工程 |  |  | 3 | 金属结构运营质量检查 |  | 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB 50224 《钢结构设计规范》GB50017 《钢网架检验及验收标准》JG12 《钢桁架检验及验收标准》JG9 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 《海港工程钢结构防腐蚀技术规范》JTS153-3 《钢结构检测评定及加固技术规程》YB9257 《焊接工艺评定规程》DL/T 868 《钢管混凝土结构设计与施工规程》CECS28 《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24 |  |
| 备注：1检验机构开展相关领域的检验工作，还应符合相关法律法规及规章的要求。2、以上内容及条件没有覆盖建设工程的所有领域，建设工程其它领域可参照执行。3、以上所列检验项目及依据标准仅供参考，申请机构应根据自身能力确定申请的检验领域、检验项目以及适用的标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |